소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018년 상반기 비상소화장치 점검 결과 알림

1. 관련 근거

가. 2018년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 ″3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-2371(2018.4.6.)호 『20187년 상반기 비상소화장치 점검계획 알림』

2. 2018년 상반기 비상소화장치 점검 결과를 다음과 같이 알리니 해당부서에서는 비상소화장치 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검 일시 : 2018. 4. 9.(월) ~ 4.11.(수)

나. 점 검 자 : 대응총괄팀장 외 1명(소방용수담당)

다. 점검대상 : 20개소(각 부서별 임의 선별확인)

라. 중점 점검사항

○ 비상소화장치 사용 가능 유무

○ 비상소화장치함 손 ․ 망실여부 및 청소, 비품정리 상태

○ 함외부 부착물 부착상태 및 노후여부 확인

○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치여부 등

마. 점검 결과 :  【붙임】 참조

바. 결과 보고 : 2018.4.20.(금)한

3. 행정사항

○ 현장대응단 및 각 119안전센터는 비상소화장치함 점검결과에 따른 시정 조치 후 결과를 보고해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 2018년도 상반기 비상소화장치 점검 결과 1부.

2. 비상소화장치 사용법 및 안내문.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
담당자	김광일		대응총괄팀장	최현규		재난관리과장	04/12 계광옥
협조자
시행	재난관리과-2533	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/		/	대시민공개