문서번호	한양도성도감-3537
결재일자	2018.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이		신추교	04/12 진용득
협조

<한양도성 숙정문 단청 보수공사 설계>

전문가 자문회의 결과 보고

2018. 4.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	자문위원회 개최
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한양도성 숙정문 단청 보수공사 설계를 위해 전문가 자문회의를 개최하고,    그 결과를 보고드림

한양도성 숙정문 단청 보수공사 설계

전문가 자문회의 결과 보고

자문회의 개요

□ 일    시 : 2018. 4. 03.(화) 10:30 ~ 12:00

□ 장    소 : 한양도성 숙정문

□ 자문위원 : 양용호(서울시 무형문화재 제 31호 단청장)

□ 안    건 : 숙정문 단청 방법 및 단청 범위 자문

자문회의 결과

□ 단청 방법

- 남아있는 것, 채색 되어있는 것은 그냥 두고 지워졌거나 훼손이 심한 것은 단청함, 문양이 지워진 것은 땜단청 함

□ 단청 범위

- 연목은 그대로 두고 연목-당골 접한 부분은 자연스럽게 동일 색처리 하며, 내부 연목도 같은 색으로 칠하고 개판은 전체적으로 다시 칠함

- 창방, 공포 초각은 땜단청하고 창방 및 대량의 계풍 부분 흠집 있는 것은 깨끗하게 다시 칠함

- 좌·우 협문, 마루, 기둥은 새로 다시 칠함

□ 기타 사항

- 기둥 갈램 부위 수지처리 후 단청

- 기둥에 들기름 말고 천연기름칠 권장

- 정면 우측 귓기둥은 단청하기 전에 방부처리 실시하고 단청

- 단청안료는 문화재청 지정 안료 사용

향후계획

□ 전문가 자문결과를 반영하여 단청 공사 설계 시행

첨  부 : 자문의견서 1부.  끝.