＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	강남구 관내 공원 아리수 음수대 점검내용 통보

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주시는 귀 청(과)에 감사드립니다.

2. 강남구 관내 공원에 설치된 음수대 점검결과를 아래와 같이 보내드리오니, 이용 시민의 급수안전과 불편이 해소될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	공 원 명	주소	점검 결과
1	대청근린공원	일원동 621	동파대비 사용중지중 전담관리인 표지판 미설치
2	개포서근린공원	개포동 180	“
3	개포동근린공원	개포동 182-1	“
4	학여울공원	개포동 183-1	“
5	학동근린공원	학동로21길 52	“
6	논현소나무공원	논현동 239	“
7	역삼무궁화공원	역삼동 830-23	“
8	도곡까치어린이공원	도곡동 455	“
9	대진공원	개포로109길 62	“
10	율현공원	율현동 68-3	전담관리인 표지판 미설치
11	도산공원	신사동 649-9	“
12	선릉과정릉	삼성동 131	“

가. 아리수 음수대(공원) 점검 내용

붙임 : 공원음수대 유지관리 매뉴얼 1부.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	강남구청장(공원녹지과장),동부공원녹지사업소장(서울숲공원지원과장),중부지구관리소장
주무관	고태우		급수운영과장	04/12 박희철
협조자
시행	급수운영과-5447	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	allstar@seoul.go.kr	/	대시민공개