문서번호	급수운영과-6698
결재일자	2018.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김재영		김대용	04/13 장종욱
협 조

재개발 현장점검 결과 보고서

2018. 4.

북부수도사업소

(급수운영과)

도봉2구역 주택재개발 현장점검 결과보고

명에 의하여 관내 『도봉2구역 주택재개발정비사업』 현장을 점검하고

그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

▢ 관련근거

- 누수방지과-2483호(2018.3.13.)

『재개발·재건축 지역 상수도 시설물 관리실태 점검계획』

▢ 점검현장

연번	재개발 사업명	위 치	시행단계	현장점검일	비 고
1	도봉2구역 주택재개발정비사업	도봉동 95번지 일대	사업시행인가	2018.03.29.	특이사항 없음
		이하 여백

▢ 점검결과

연번	재개발 사업명	점 검 내 용				비 고
		조례위반 여 부	누 수	분기점 미폐쇄	임시관로 설치협의
1	도봉2구역 주택재개발정비사업	없음	없음	없음	없음
		이하여백

▢ 향후 계획

- 상기 구역은 사업시행인가 단계로 특이사항은 없으나 지속적인 점검 실시

붙임 : 1. 상수도안전대진단 상수도 시설물 점검표 1부.

2. 위치도 1부.  끝.