＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	서부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	분기 승인통보(녹번1-1 및 1-2 재개발구역 배수관 분기)

1. 시설관리과-7211호(2018.4.2.)와 관련입니다.

2. 녹번동 1-1 및 1-2 재개발구역 급수공사와 관련하여 배수관 분기승인 요청한 사항에 대하여 900mm/400mm분기를 승인하니 업무에 최선을 다해 주시기 바라며,

3. 향후 녹신가압장 급수구역 축소에 따른 공급량 감소로 인한 녹신가압장 급수체계 개선의 종합적 검토 후 가압장 운영을 추진하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 분기승인 검토 보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	최호림		배수과장	04/13 이용구
협조자
시행	배수과-3043	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부(4층)	/
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	대시민공개