	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	신규고장 및 사용변경 소방용수시설(소화전) 발생보고(백운)

1. 백운119안전센터-1795(2016.4.12.) 『신규고장 및 사용변경 소방용수시설(소화전) 발생보고(백운)』과 관련입나다.

2. 위와 관련, 백운119안전센터 관내 신규고장 및 사용변경 소방용수시설 내역을 아래와 같이 수정 보고합니다.

가. 신규고장 용수 내역

식구분	용수번호	설치위치	고장내역(원인)	고장발견일자	사용가부	조사자
지하식	4437	상도로61길 8-2 (상도동 500)	몸통스핀들 고장	2018.3.26.	사용가능	위.간성진 장.천태준 사.전현
지상식	4583	성대로 29길 39 (상도동 198-39)	몸통스핀들 고장	2018.3.26.	사용가능	위.간성진 장.천태준 사.전현

나.  사용변경 용수 내역

식구분	용수번호	설치위치	변경내역(원인)	변경발견일자	사용가부	조사자
지하식	4481	상도로47라길 12 (상도1동 417-4)	몸통스핀들 불량 자체 해결	2018.3.26.	양호	교.김민규 사.정재승
지하식	4036	사당로22나길 24 (사당동 431-2)	출수불능 및 배수불량 자체 해결	2018.4.12.	양호	위.안신 위.신철수 사.임철유

※ 수정내용 : 공소4036 내역 추가

붙임  1. 소방용수(소화전) 신규고장 및 사용변경 현황(백운) 1부.

2. 고장 소화전 위치도 및 사진(백운) 1부.  끝.

	백운119안전센터장
담당자	임철유		1팀장	김태곤		센터장	04/13 김홍범
협조자
시행	백운119안전센터-1819	(		)	접수		(		)
우	06987	서울특별시 동작구 사당로 63 백운119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		/전송	02-816-0709	/		/	대시민공개