정기점검(일일) 보고서(원효대교 남단 계단 외 4개소))

문서번호	시설관리과-954
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설관리과장
		강성수		이균휴		04/13 한흥태

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
안양천교	B=5.8m, L=228.2m	특정	1986	시설8	이균휴
선유도 육교(경사로)	B=2m, L=100m	일반	-
원효대교 남단 계단	B=2m, L=25m	일반	2009
여의도 지하차도	B=8m, L=320m	2종	2010	시설7	강성수
양화대교 남단 계단	B=2m, L=50m	일반	2009

□ 점 검 일 : 2018년 4월13일(금)

□ 점 검 자 : 시설7급 강성수, 시설8급 이균휴

□ 점검구간 : 교량, 육교(경사로), 계단(상·하부), 지하차도

□ 점검결과

연번	시설물명	위 치	손상내용	규모	조치계획
1	원효대교	남단 상류 계단	특이사항 없음	-	-
2	원효대교	남단 하류 계단	특이사항 없음	-	-
3	양화대교	남단 하류	계단 진입부 데크 들뜸	2㎡	기간제근로자 작업지시 하여 보수
4	여의도 지하차도	여의동로 지하차도	도로 파손	10㎡	기간제 근로자 작업지시하여 소파 보수
5
6	선유도 육교 경사로	선유도 공원 육교 경사로	특이사항 없음	-
7	안양천교	안양천교 측면부	조인트 균열 및 파손	2㎡	‘18년도 한강공원 진입시설 보수·보강공사 시행
8
9	안양천교	안양천교 하류측 측면부	철근노출	2㎡	‘18년도 한강공원 진입시설 보수·보강공사 시행

붙  임   점검사진1부.  끝.