＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018년 4월 다량급수처 점검 및 결과 제출 요청

1. ’18년 다량급수처 관리점검 계획(요금과-3105, ’18. 2. 5) 관련입니다.

2. 관내 다량급수처(월평균 300㎥이상)에 대해 급수상태, 부정사용 여부 등 점검을 통해 조정량 적정여부 확인 및 고객불편사항 해소 방안을 추진하고 있습니다.

3. 이에, 붙임과 같이 점검 대상 급수처을 통보하오니 점검 직원으로 지정된 해당 부서에서는 차질없이 점검이 이루어 질 수 있도록 사전 안내 및 협조하여 주시기 바라며,

4. 또한 점검직원은 점검리스트에 의거 점검 후 2018. 5. 9.까지 아리수인포시스템에 입력하시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 222수전

나. 점검인원 : 행정지원과, 현장민원과(행정․사무운영직) 및 요금과 등 총 40명

다. 실시기간 : ’18. 4. 13  ~ ’18. 5. 9 중 1회이상 검침 실시 및 전산 입력

라. 점검내용 및 점검방법

∙ 기물번호 ․ 봉인 ․ 지침 ․ 계량기 설치상태 등을 점검리스트에 의하여 점검하고

반드시 기한내 입력

∙ 이상업소에 대해서는 사진 촬영하여 현장 확보

※ 이상업소 : 조례위반, 회전멈춤, 회전불량, 지침비정상, 장애(침수,매몰), 동파 등

∙ 전산입력시 점검수전의 『고객의 소리』 입력

(급수불편, 수질검사, 옥내누수탐지, 직결급수, 누수감액, 업종변경, 명의변경 등)

붙임 : ’18년 4월 아리수 우수고객 방문서비스 대상 및 점검직원 명단 1부.  끝.

	요금과장
수신자	행정지원과장,현장민원과장
주무관	최권식		요금과장	04/13 김용운
협조자
시행	요금과-9975	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2087	/전송	3146-2139	/		/	부분공개(5)