내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
		송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 처리 결과 보고(건물 용도변경에 따른 스프링클러 설치 의무)

1. 응답소 민원********7902878호와 관련입니다.

2. 응답소 민원처리 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원발생내용: 건축물 용도변경에 따른 스프링클러설치 의무-송파구 오금동의 건물(1995년도 준공)에 용도변경시 교육연구시설, 업무시설 등이 제1종근린생활시설로 변경될 때 소방시설 설치 여부.

나. 민원처리결과: 송파구 오금동 건물의 경우 “화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제17조제2항제4호”에 의거 교육연구시설, 업무시설 등이 제1종근린생활시설로 변경될 때에는 관련 규정에 따라 비협의 처리 대상으로 스프링클러 설치 의무가 없음을 알려 드립니다.

※송파소방서 예방과 담당자: 유재현(전화: 02-431-4105)

3. 상기 답변내용과 같이 응답소를 통해 답변하고자 합니다.

담당자							유재현			예방팀장					代곽흥운					예방과장					04/13 박충건
협조자
시행			예방과-8278									(						)		접수											(						)
우	05737					서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동 29-1) 송파소방서 예방과															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-431-4105						/전송			02-3402-1190					/													/	부분공개(6)