문서번호	시설과-3585
결재일자	2018.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★주무관	시설과장		시설안전부장		상수도사업본부부본부장
문현수	송병욱		강신재		04/16 구아미
협 조
	생산관리과장					代유양현
	시설관리과장					정윤홍

2018년 해빙기

상수도 시설물 및 공사장 안전관리 추진결과 보고

2017. 4.

상수도사업본부

[시설안전부 시설과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

	2018년 해빙기 상수도 시설물 및 공사장 안전관리 추진결과 보고

2018년 해빙기 기간에 실시한 상수도 시설물, 공사장, 상수도관 등에 대한 안전점검 및 정비, 교육 실시 등 안전관리 추진결과를 보고 드림.

※ 국가안전대진단과 연계하여 추진

Ⅰ				추진근거
		c

□ 추진근거

○「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

○ 2018년 국가안전대진단 기본계획(행정안전부 안전점검과-1374, 2017. 12. 5)

○ 2018년 해빙기 안전관리 추진계획(서울시 시설안전과-936, 2018. 1. 17.)

○ 2018년 해빙기 대비 상수도 시설물 및 공사장 안전관리 추진계획(시설과-913, ‘18. 1. 30.)

Ⅱ				추진현황
		c

□ 추진사항

○ 집중관리대상 시설 지정을 위한 일제조사 : 2018. 1. 31.까지

○ 집중관리대상 시설 점검 및 관리 : 2018. 2. 5.~3. 30.(54일간)

○ 해빙기대비 안전점검 실시 : 2018. 2.~3월

○ 상황관리체계 구축·운영 : 2018. 2. 5.~3. 30.(54일간)

○ 해빙기 안전관리 교육 및 홍보 : 2018. 2.~3월

□ 관리대상

구 분	취수장	정수장	배수지	가압시설	공동구	현수관로	공사장 노출관	제어센터	공공청사	본부 시행 공사
개 소	4	6	100	211	7개소 (29.9km)	56개소 (10km)	7개 공구 (3.8km)	8개소	18개소	4개소
안전점검 주관부서	생산부 (생산관리과)		시설안전부 (시설관리과)						시설안전부 (시설과)

Ⅲ				집중관리대상 시설 점검 및 관리
		c

□ 해빙기 집중관리대상 시설 지정을 위한 일제조사

○ 일제조사 기간 : 2018. 1. 17.~1. 31.까지

○ 집중관리대상시설 일제조사 결과 보고

- 집중관리대상시설 지정 제출 : 시설과-1023(′18. 2. 1.)

※ 집중관리대상이란 인명피해 우려되는 위험시설

○ 집중관리대상시설 지정(공사장 1개소)

연번	공사명	규모	사업비 (백만원)	공사기간	책임자 지정
1	국사봉배수지 건설공사	배수지 신설 12,000㎥ 송배수관 구경=400~1,000㎜, 연장=3,268m	18,870	2016. 12. 1.~ 2019. 5. 19.	시설안전부 시설과 [윤걸, 라승보]

- 운영기간 : 2018. 2. 5.~3. 30.(54일간)

- 운영관리 : 집중관리대상시설 관리카드 작성 및 비치 완료

- 점검주기 : 주1회 정기점검 실시(재난위험 징후 없음)

○ 집중관리대상시설 점검 결과(붙임4)

▸해빙기 대비 점검(2018. 2. 5.~3. 30. / 주1회)

점검횟수	집중관리점검대상	점검일자	지적건수	조치건수	비고
계	공사장 1개소		11	11
1주차 [2. 5.~2. 9.]	국사봉배수지 건설공사	2018.2.8.	4	4	[외부전문가]
2주차 [2. 12.~2. 16.]	국사봉배수지 건설공사	2018.2.14.	1	1
3주차 [2. 19.~2. 23.]	국사봉배수지 건설공사	2018.2.22.	1	1
4주차 [2. 26.~3. 2.]	국사봉배수지 건설공사	2018.2.28.	1	1
5주차 [3. 5.~3. 9.]	국사봉배수지 건설공사	2018.3.7.	1	1
6주차 [3. 12.~3. 16.]	국사봉배수지 건설공사	2018.3.12.	1	1
7주차 [3. 19.~3. 23.]	국사봉배수지 건설공사	2018.3.22.	1	1
8주차 [3. 26.~3. 30.]	국사봉배수지 건설공사	2018.3.27.	1	1

※ 지적 및 조치완료 : 세륜기 주변 철근도출 안전사고 위험 제거 조치 등 11건

○ 국가안전대진단 안전점검 관리시스템 국가재난정보센터(www.safekorea.go.kr) 입력완료

Ⅳ				해빙기 안전점검
		c

□ 안전점검 현황

○ 해빙기 안전점검 결과 내역

- 지적건수 51건 조치완료

-  점검기간 : 2018. 2. 5. ~ 3. 30.

구 분	계	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북	연구	자재	비고
지적사항	51	23	3	9	0	7	0	1	0	0	2	1	0	0	0	1	4	0
조치완료	51	23	3	9	0	7	0	1	0	0	2	1	0	0	0	1	4	0

☞ 본부시행 : 국사봉배수지 건설공사은 공사진행중으로 집중관리대상으로 관리

낙산배수지건설공사, 수유6배수지건설공사, 우면산가압장급수체계개선공사은 착공 단계로 집중관리대상 제외

○ 기관장 현장점검 현황사진

국사봉배수지 건설공사현장 본부장 현장점검	대현산배수지(동부수도사업소) 본부장 현장점검	강북취수장(강북아리수정수센터) 본부장 현장점검

○ 외부전문가 합동점검 현황사진

국사봉배수지 건설공사 외부전문가 합동점검	낙산배수지 건설공사 외부전문가 합동점검	수유6배수지 건설공사 외부전문가 합동점검	우면산가압장 급수체계 개선공사 외부전문가 합동점검

Ⅴ				교육 및 홍보
		c

□ 교육목적

○ 해빙기 대비 직원 및 공사관계자 안전의식 고취

○ 해빙기 대비 공사장 및 시설물 안전사고 예방 및 관리

□ 교육시행

○ 해빙기 대비 기관 및 공사장 자체 안전관리 교육 실시

- 교육대상 : 직원 및 공사관계자

- 교육내용 : 시설물 위험징후 발견, 신고, 점검방법, 조치방법 등

해빙기 공사장 위험요인별 안전대책

○ 기관 및 공사장 해빙기 대비 안전교육 시행 현황

중부수도사업소	서부수도사업소	동부수도사업소	북부수도사업소	강서수도사업소
남부수도사업소	강남수도사업소	강동수도사업소	광암아리수정수센터	구의아리수정수센터
뚝도아리수정수센터	영등포아리수정수센터	암사아리수정수센터	강북아리수정수센터	서울물연구원
수도자재관리센터	국사봉배수지 건설공사현장	낙산배수지 건설공사현장	수유6배수지 건설공사현장	우면산가압장 급수체계 개선 공사현장

□ 홍보활동

○ 각 기관별 직원 및 건설공사 관계자 해빙기 홍보

○ 안전점검의 날(2, 3월) 행사시 건설공사장 관계자 홍보 등

Ⅵ				상황관리 운영
		c

□ 상황실 운영

○ 운영기간 : 2017. 2. 5.~3. 30.(54일간)

○ 근무팀 편성

구 분		대 상	비 고
평일	주간	시설안전부 시설과	총괄 : 시설안전부장
	야간	당직실
공휴일	주간	당직실(시설안전부 시설과 비상연락체계 가동)
	야간	당직실

○ 해빙기 기간동안(2.5.~3. 30.) 기상여건은 평년과 비슷한 기상여건을

보였으며 기상특보 및 재난 위험징후 등 특이사항 없음.

[최저기온 -13.4℃(2.7.)~최고기온 22.1℃(3. 14.), 강수량 최고 27㎜(3. 15.), 강수량 누계 79.1㎜]

Ⅶ				행정사항
		c

○ 해빙기 안전관리 추진실적 제출 ➠ 안전총괄본부(시설안전과)

○ 국가안전대진단 시스템 재확인 입력조치 ➠ 수도사업소, 정수센터, 연구원, 수도자재

○ 주요 지적사항에 대한 조치 결과를 본부 주관부서에서 현장 확인

▸ 공사장 : 시설과, 정수센터 : 생산관리과, 수도사업소 : 시설관리과

붙임 : 1. 해빙기 대비 최종 추진실적 1부.

2. 비상연락망 및 집중관리 대상시설 지정현황 1부.

3. 2017년 해빙기 대비 상수도 시설물 및 공사장 안전점검 결과 1부.

4. 해빙기 대비 안전관리 교육 1부.

5. 집중관리 대상시설 관리카드 및 추진실적 1부.

6. 2017년 해빙기 대비 상수도 시설물 및 공사장 안전관리 추진계획 1부. 끝.