	구로소방서
수신	금천구청장(환경과장)
(경유)
제목	민원처리 협조 요청에 따른 조치결과 알림

1. 금천구청 환경과-13918(2018.04.11.)호 「민원처리 협조 요청」와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 서 관내 위험물제조소등에 대한 민원처리 협조요청에 따른 조치결과를 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대    상 : 오성프라임(금천구 시흥대로153길 74) - 일반취급소

나. 민원내용 : 위험물제조소등 표지판이 내부에 부착되어 있음

다. 관련규정 : 위험물안전관리법 시행규칙 제40조(일반취급소의 기준) [별표16]

라. 조치내용 : 위험물제조소등의 표지 및 게시판 이전설치

붙 임  현장확인 사진 1부.  끝.

	구로소방서장
서무담당	황보연		위험물안전팀장	이문곤		예방과장	04/16 손병두
협조자
시행	예방과-8885	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동) 구로소방서 예방과	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	theogenes@seoul.go.kr	/	부분공개(6)