길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-6957

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	04/16 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	4/9(월)	4/10(화)	4/11(수)	4/12(목)	4/13(금)	4/14(토)	4/15(일)	계
2017년	97,326	90,314	89,776	88,957	90,643	85,825	95,312	638,153
2018년	92,624	91,900	94,592	97,477	96,247	96,021	102,931	671,792
증 ․ 감	-4,702	1,586	4,816	8,520	5,604	10,196	7,619	33,639

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.2.~4.8.)	금주 공급량(㎥) (4.9.~4.15.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
651,184	671,792	20,608	3.16

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~4.15.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~4.15.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
9,499,132	10,168,119	668,987	7.04

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.