＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	동부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	설계도면 심사 결과 통보(군자교~아차산배수지간)

1. 급수운영과-8713호(2018.4.11)와 관련입니다.

2. 2018년 시행예정인 노후 송배수관 정비사업 설계도면 심사결과를 붙임과 같이 통보하니 보완사항을 반영(수정)하여 사업추진에 만전을 기하여 주기시 바랍니다.

가. 사업 추진시 유의사항

1) 공사별 보완사항 반영(수정)한 설계도면을 작성 발주전 배수과에 제출

2) 철저한 공정관리로 겨울철 굴착 통제 전 공사완료(사고이월 방지)

3) 기존관 처리방안은 철거를 원칙으로 하며, 철거가 불가할 경우

외부에서 토사나 용수유입이 되지 않도록 마개플렌지 설치후 관내                       부(폐쇄관) 충진을 시행함.

붙임 : 설계도면 심사결과 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박종혁		주무관	조성균		주무관	권오정		배수과장	04/16 이용구
협조자
시행	배수과-3089	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개