투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	여의도한강공원 수도관 동파 보수 요청(긴급)

1. 여의도안내센터-741(2018.4.16.)호와 관련입니다.

2. 여의도한강공원 음수대 시설 동파로 인한 수돗물 누수 사고가 발생되어 아래와 같이 긴급보수 요청하오니 조속한 조치바랍니다.

가. 대상시설물명 및 위치 : 너른들판(캠핑장) 캠핑용 음수대(호안가 방향)

나. 발견내용 : 금일(4.16.) 캠핑장 음수대(계수대 시설) 내부 배관 누수발견

다. 요청사항 : 응급 조치로 해당 시설물 단수 조치하였으나 동파된 배관 보수 요망

라. 현황사진

끝.

	여의도안내센터장
수신자	시설관리과장,운영총괄과장
주무관	한상우		여의도안내센터장	04/16 권순철
협조자
시행	여의도안내센터-746	(		)	접수		(		)
우	07518	서울특별시 영등포구 여의동로 330(여의도동 8)	/
전화	02-3780-0561	/전송	02-3780-0560	/	swhan163@seoul.go.kr	/	대시민공개