화재취약대상 간부 현장확인 결과서(서측한옥마을외 1)

점검일자 : 2018. 4. 12.(목)

1. 확인대상

대 상 명	1. 서측한옥마을 2. 무악2구역주택재개발			전화번호
소 재 지	1. 자하문로5길 5일대 2. 무악동 46	대표자	개별세대 무악2구역 정비사업조합	주 용 도	1. 화재경계지구 2. 건축공사장
건물구조	1. 철근조, 벽돌조 등 다수 2. 철근콘크리트 벽식구조 , 2/16, 33,888.76㎡			소방 안전관리자

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 임시소방시설 관리상태 확인함 건물별 소화기등 비치됨 소화전 및 비소장치 설치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급시 안전철저토록 교육함	- 용접․용단 작업시 관리 감독 철저
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보 됨 화재경계지구내 골목길 등 혐소하여 차량진입 곤란(수관연장 및 비소장치 활용)
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 관계자 등 안전관리 업무 수행 지도함	특이사항 없음

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경       성 명   홍성록      (인)

결재	센터장		예방과장
	홍성록		04/16 강길구
협조	김성칠