청사 외벽 파손 발생 보고서(잠원)
문서번호	잠원119안전센터-1759	결재	서무담당	진압2팀장	119안전센터장
등록일자
			전흥일	조상철	04/16 홍성모
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	청사 외벽	관리부서	서초소방서 잠원119안전센터
고 장 일 시	2018.04.16.	장 소	서초소방서 잠원119안전센터
제 품 명	청사 외벽(드라이피트)
고장원인 및 고장내역	1. 고장발생 원인 - 장시간 사용으로 인한 파손 및 들뜸 2. 고장내역 - 들뜸으로 외벽 낙하시 재산 및 인명피해 우려 3. 붙임-사진 1매.
그 밖의 사 항	이상없음
위와 같이 고장발생 내역을 보고드리오니, 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 4월 16일 관리담당자 소방장 전흥일 (인)

	잠원119안전센터장