	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치 고장 발생 알림(현장대응단)

1. 관련근거

○ 재난관리과-583(2018.1.30.) 「2018년 소방용수분야 연간업무 기본계획(알림)」

○ 현장대응단-2441(2018.4.12.) 「2018년 상반기 비상소화장치 사용훈련 계획 수정(통보)」

2. 위와 관련하여 비상소화장치 사용훈련 중 고장(파열)이 발견되어 붙임과 같이 알립니다.

가. 발견 일시 : 2018. 4. 10.(화) 15:30분경

나. 대상 : 비상소화장치함 329호(동작구 신대방14길 23)

다. 고장내역 : 방수도중 호스릴 연결 금속부위 파열로 인해 물이 샘(사용가)

붙임  비상소화장치 고장 발생 알림(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	박민석		진압1대장	노종환		지휘1팀장	윤민규		현장대응단장	04/17 김시옥
협조자
시행	현장대응단-2547	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서 현장대응단	/
전화	02)848-1088	/전송	02)847-0900	/	drillmaster@seoul.go.kr	/	대시민공개