	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물 옥내탱크저장소 조치명령 발부대상 확인점검 계획【신성** 등 3개소】

1. 관련근거

○ 예방과-5303(2018.4.3) 『조치명령서(****)』

○ 예방과-5302(2018.4.3.) 『조치명령서[*********]』

○ 예방과-5301(2018.4.3) 『조치명령서(*****)』

2. 위험물 옥내탱크저장소 조치명령서 발부대상에 대한 확인점검 계획을 다음과 같이 시행코자 합니다.

대 상	조치명령내용	조치명령 종료일	확인일	확인자
****	노후소화기 2개 교체 (대형소화기 1개, 소형소화기 1개)	2018.4.13	2018.4.17	위험물안전팀장 소방경 김보경 위험물담당 소방위 이희문
*******	가. 노후소화기 1개 교체 나. 옥내탱크저장소 출입구 우측 상부쪽 배관 관통하는 부분의 틈을 메울 것	2018.4.13	2018.4.17	“
*****	위험물의 양을 표시하는 장치 불량	2018.4.13	2018.4.17	“

끝.

담당자	이희문		위험물안전팀장	김보경		예방과장	전결 04/17 김상곤
협조자
시행	예방과-6001	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	himuny@seoul.go.kr	/	부분공개(6)