	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	언론보도 관련 본부 현장확인 결과 알림에 따른 우리서 현장확인 계획

1. 市 예방과-9739(2018.4.12.)호 『언론보도 관련 긴급 현장확인 결과 알림』과
관련입니다.

2. 언론보도 관련 소방재난본부 현장확인시 지적된 사항에 대한 후속조치를 위한
우리소방서 현장확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 일    자 : 2018. 4. 17.(화)

※ 본부 현장확인일 : 2018. 4. 10.(화) 13:30 ~ 16:00

나. 대    상 : ************************

다. 인    원 : 소방교 박래성, 소방교 정성현

라. 본부 현장확인시 지적내용

❍ 면세점 3·4층 발신기 및 감지기 연동에 의한 비상구 자동개방 불량
(지하층 판매시설 부분은 정상작동 확인)

❍ 일부 소방시설 불량사항 발견(피난설비 등)

붙 임 : 언론보도 관련 현장확인 결과(본부) 1부.  끝.

담당자	허동근		검사지도팀장	김성문		예방과장	04/17 최규태
협조자
시행	예방과-4031	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가) 용산소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-749-1977	/	aa8846@seoul.go.kr	/	부분공개(6)