“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설 긴급보수 완료에 따른 소화전 검수 결과 보고

1. 관련근거

가. 북부수도사업소 급수운영과-2214(2018.4.6.)호 ‘고장 소방용수시설 긴급보수 요청 회신’

나. 재난관리과-2284(2018.4.11.)호 ‘고장 소방용수시설 긴급보수 완료에 따른 소화전 검수 계획’

2. 우리 안전센터 소화전 검수 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 검수대상 : 소화전 2626호 등 2개소

나. 검수결과 : 양호

붙임  소방용수시설 검수결과서 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	이종근		2팀장	김홍창		센터장	04/17 권종락
협조자
시행	상계119안전센터-2098	(		)	접수		(		)
우	01880	서울특별시 노원구 노원로26길 111 상계119안전센터	/
전화	02)936-0119	/전송	02)3392-2736	/	excav@seoul.go.kr	/	부분공개(7)