소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신	김종성
(경유)
제목	비상소화장치 101호 이설 요청에 관한 회신(후암동)

1. 민원요청- 후암동 305번지 비상소화장치 이전요청과 관련입니다.

2. 주택 신축 공사에 따른 비상소화장치101호 이전 요청과 관련하여 다음과 같이 조건부허가     하며, 공사 중 변동사항이 있을시 즉시 통보하여 주시기 바랍니다.

□ 소방용수시설(소화전) 임시폐전 및 이설 조건부 허가 사항

가. 소방용수시설

연 번	종 별	관 리 번 호	위 치	비고
1	비상소화장치	101	후암로 28바길 7-1	임시폐전
2	소화전	145	후암로 28바길 7-1	사용이상없음

나. 공사기간

- 2018. 4.19. ~ 공사기간 중

다. 조건부 허가사항

- 공사중 건물외벽변동으로 인한 비상소화장치 임시폐전 허가

(비상소화장치 함은 용산소방서 지하 주차장으로 이동 조치)

- 소화전 및 비상상소화장치 완전이설은 추후 협의

- 공사진행 시 소방기본법 10조 및 동법 시행규칙 제 6조 규정에 의거 조속히                시공함과 아울러 공사 종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인받도록 함

끝.

	용산소방서장
담당자	최병현		대응총괄팀장	김순식		재난관리과장	전결 04/17 김지수
협조자
시행	재난관리과-2572	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개