<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(시설관리물품 구매)

문서번호	청계천박물관-801

결재	주무관	청계천박물관장
	권정수	04/17 사종민

계 약 건 명			청계천박물관 전기설비 수리
납 품 자			상 호			대전기계공업(주)						성 명		김재일
계 약 금 액			***************************
계약체결년월일			2018년 04월 09일
납 품 기 한			2018년 04월 27일
납 품 년 월 일			2018년 04월 17일
검사(수)년월일			2018년 04월 17일
검사(수) 장 소			청계천박물관
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 04월 17일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울역사박물관		국	청계천박물관		과	지방행정주사	직급	성명	강용운		강용운		사종민
	검수자	서울역사박물관		국	청계천박물관		과	지방공업서기	직급	성명	권정수		권정수

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	엔진오일	L	4,500	24	0	24	비상발전기
	15W-40D
	냉각수	L	4,500	20	0	20	비상발전기
	사계절용
	에어크리너	EA	120,000	1	0	1	비상발전기
	28130-69012
	오일휠터	EA	42,000	1	0	1	비상발전기
	26452-72000
	오일바이패스휠터	EA	48,000	1	0	1	비상발전기
	26316-83000
	연료휠터	EA	40,000	1	0	1	비상발전기
	31945-72001
	배터리	EA	165,000	2	0	2	비상발전기
	12V 150AH
	배터리	EA	83,000	9	0	9	정류기반
	12V 50AH
	배터리	EA	58,000	16	0	16	방재실 UPS
	12V 18AH
	폐유처리비	식	80,000	1	0	1
	폐유, 폐자재
	잡자재	식	60,000	1	0	1
	히타호스 외
	인건비	인	200,000	3	0	3
			이 하 여 백

□ 검수사진

<엔진오일, 냉각수>	<에어크리너, 오일(바이패스)휠터, 연료휠터>
<배터리 : 12V 150AH>	<배터리 : 12V 50AH>
<배터리 : 12V 18AH>	<작업사진 : 비상발전기 엔진오일 교체>

<작업사진 : 비상발전기 냉각수 교체>	<작업사진 : 비상발전기 에어크리너 교체>
<작업사진 : 비상발전기 휠터류 교체>	<작업사진 : 비상발전기 배터리 교체>
<작업사진 : 정류반 배터리 교체>	<작업사진 : 방재실 UPS 배터리 교체>