학교음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	시설관리과-7109

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이영동	박홍선	04/17 代송종범

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위해 학교 내 설치된 음수대 관리실태를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2018. 04. 17.

보고자: 시설7급 이영동

1. 음수대 현황

연번	학교명	주 소	점검 수량	점검결과 및 조치사항	비고
1	천호초등학교	천호동 230-9	18대	상태 양호
2	동신중학교	천호동 447-9	13대	상태 양호

2. 점검내용

가. 수질검사 검사표 부착유무 및 청소상태

나. 시설 고장여부 및 기타사항

3. 조치의견

가. 3개 학교와 유치원 음수대 전담관리인 운영, 수시청소 점검으로 점검결과 상태 양호함.

나. 주기적인 점검을 실시하여 음수대 유지 관리 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임: 음수대 관리 점검 복명서 각 1부.  끝.