자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축복합민원 일괄협의회 개최 회신(창동 262-*호)-가압직결급수 포함

1. 건축과-6589(2018.4.10.)호와 관련입니다.

2. ************* 건축 복합민원 일괄협의에 대하여 첨부 조건 내용과 같이    회신하오니 건축허가 조건에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 협의내용 : 급수공사(직결급수) 가능여부

·급수공사 여부 : 급수공사 가능

·직결급수 여부 : 1~5층까지는 직결급수 가능, 6층 이상 가압시설 설치

붙  임 : 검토의견서(급수협의조건) 각 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	김재영		급수운영과장	04/17 장종욱
협조자
시행	급수운영과-6951	(		)	접수		(		)
우	01137	북부수도사업소[강북구 한천로 935(번동)]	/
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	sdc5000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)