문서번호	정보자원운영과-2752
결재일자	2018.4.17.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
임연주		김기항	04/17 김현규
협 조
	인터넷통신과장			황기원
	주무관			송상봉
	주무관			최창학

2018년 정보시스템 유지관리 용역 월간보고(3월)

2018. 4.

데이터센터

(정보자원운영과)

2018년 정보시스템 유지관리 용역 월간보고(3월)

“2018년 데이터센터 정보시스템 유지관리 용역” 사업의 3월 월간 추진업무와 4월 추진계획을 보고함.

1. 정보시스템 유지관리 현황

□ 정기점검 실시

❍ 점검기간 : ‘18.3.2(월)~3.23(금)

❍ 점검대상 : 914식 (총 1,051식)

구 분		합계	백오피스	프론트 오피스	백업센터	종합관제실
3월	HW	***	***	***	*	**
	SW	***	***	***	*	**
해지장비		**	*	**	*	*
미도래장비		***	**	**	*	**
성능분석(분기)		**	**	*	*	*
합 계		1,051	***	***	*	**

❍ 점검결과 특이사항

***************************************

***************************************

❍ 투입인력 : 85명

□ 장애 현황

❍ 장애 조치건수 : ***

구 분	정보시스템		종합관제		합계
	HW	SW	HW	SW
조치 건수	**	*	*	*	**

❍ 부품 교체 현황

구 분	디스크	전원부품	메모리	백업장치	CPU/보드	기타	합계
3월	**	*	*	*	*	*	**
누적	**	*	*	*	*	**	**

□ 기술지원 현황 (총 16건)

구 분		정보시스템			종합관제
		통합행정	민원시스템	인터넷
HW	IBM			1
	HP
	EMC			1
	히다찌	1
	기타
SW	DBMS	2	3	7
	보안
	백업
	기타	1
계		4	3	9	0

2. 추진 실적

□ 사업관리

❍ 유지관리 상주인력 변경 공문제출(3/16)

❍ 정보자산 현행화 실시 : ~4월까지 계속

❍ 단종장비 대응방안 수립 : ~4월까지

❍ *********************

❍ 4월 정기점검 계획서 제출

□ 기술지원 내역

❍ ****스토리지 볼륨할당 지원 1건

❍ *******DB서버 게이트웨이 변경 기술지원 1건

❍ **** 스토리지 Power Recycle 기술지원 1건

❍ **** DB 예약작업 mview 갱신시 에러 원인분석 1건

❍ ****************** MS-SQL 점검 1건

❍ ********** OS 재설치 1건

□ 장애처리 내역

❍ ********* **********

❍ ***************************

❍ **************************

❍ **************************

3. 추진 계획

□ 수행업무

❍ 데이터센터 장비 전수조사 : ~4월까지(계속)

❍ 단종장비 대응방안 보고

❍ 출입관리시스템 : 개선계획수립, 요구사항 분석, 분석 설계

❍ 시스템실 환경개선 : 액세스플로어 교체 및 케이블 포설

❍ 4월 외주업체 직원 정보보안 교육 실시(자체)

첨부 : 1. 3월 월간 유지관리 실적보고서	1부.

2. 3월 월간보고 기타 보고서	1부.