학교음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	시설관리과-7196

결재	★주무관	주무관	시설관리과장
	이기찬	송종범	전결 04/18 김태형

명에 의거 학교내 설치된 음수대 관리실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

보고자: 지방시설서기  성명: 이기찬

음수대 조사현황

○ 조사일자: 2018.04.17.

○ 점검내역

연번	학교명	주소	음수대 수량	점검결과 및 조치사항
계			16개소
1	서울컨벤션고등학교	강동구 고덕동 295-1	13개소	관리상태 양호
2	한국구화학교	강동구 고덕동 297	1개소	관리상태 양호
3	구립보람나무어린이집	강동구 암사동 474-8	2개소	관리상태 양호

점검내용

○ 음수대 및 주변 청소상태

○ 음수대 전담관리인 운영 여부

○ 음수대 시설물 파손 및 작동 여부

○ 음수대 철거 및 정수기 설치 여부 등

점검결과

○ 모두 관리상태 양호

조치의견

○ 주기적인 점검을 실시하여 음수대 유지관리 업무에 만전을 기하고자 함

붙임  음수대관리 점검복명서 및 음수대점검 내역 각 1부.  끝.