1.화재취약대상 간부 현장확인 결과서

검사일자 : 2018. 4. 17.(화)

1. 확인대상

대 상 명	예지동상가(시장) 밀집지역			전화번호	(함흥냉면) 02-2267-8497
소 재 지	종로구 예지동 66 일대	대표자	배순희외 345명	주 용 도	점포상가
건물구조	양식 , 블록조 스레트가 1~3층, 182개동 약 1,700여 점포			안전 관리자	안병기(SH공사) *************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 점포별 수동식소화기 비치됨 (약234여개) 자탐13, 유도등 59, 비경17	-내구연한 10년이상 소화기 교체토록 당부함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- LP가스 71개소, 난방용등유 2개소, 음식점 부방 등 72개소 업소별 누전차단기 설치됨	음식점 화기 안전사용 토록 당부함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	도로 협소(2~3미터)로 소방차 진입불가 노후 목조 및 블록조 건물이 인접하여 급격한 연소우려됨	소방차 대로변 부서 소방활동 전개 요망
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	야간에도 15세대(약 48명) 거주로 화재시 인명피해 우려됨	야간경비원 방화순찰 확행토록 당부함

2. 기본 확인사항

2.화재취약대상 간부 현장확인 결과서                                                                                    검사일자 : 2018. 4. 17.(화)

1. 확인대상

대 상 명	명륜3가동 공영주차장			전화번호	현장소장(한동헌) *************
소 재 지	종로구 명륜3가 1-21	대표자	주)태화건설	주 용 도	자동차관련시설
건물구조	양식,RC조, 스라브가 3/4층, 1개동 건축면적 939.43㎡ 연면적 5,272.97㎡			소방안전관리자	현광호 *************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 대형소화기 7개 및 소형소화기 14개 분산비치됨 이동식살수기 1개 설치됨	현재 소방시설 설치 공사중
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급시 안전에 유의토록 지도함	- 용접작업시 사전신고토록 당부함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 마을버스 통행로에 접하여 소방차 진입 가능함 화재진압활동 장애요인 발견치 못함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 공사기간 : 2018. 04. 30.까지 공정률 : 약95% 야간경비 : 추출입구 경비실 1명	-공사 거의 완료된 상태로 마무리 안전 유의 당부

2. 기본 확인사항

3.화재취약대상 간부 현장확인 결과서                                                                                     검사일자 : 2018. 4. 17.(화)

1. 확인대상

대 상 명	더케이손해보험			전화번호	02-744-4947
소 재 지	종로구 인의동 112-1	대표자	황수영	주 용 도	업무시설
건물구조	양식, RC조, 스라브가 12/3층, 1개동 연면적 17,098㎡			소방안전관리자	정근수 *************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 대형 소화기 6개 및 층별 소형 소화기 3개씩 분산 비치됨	- 임시 소방시설 관리 철저토록 지도함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기 취급시 상시 소화기 비치후 작업토록 지도	-용접작업시 사전신고 요청함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 전면에 차량 부서조건 양호하며, 특수차 후면에도 부서 가능	소방차 출동시 유도토록 지도
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 공사기간 : 2018. 09.월 준공예정 - 공정률 : 약 53% 진행 야간경비 : 주출입구 경비실 1명

2. 기본 확인사항

위  확인자

(2인 1조)     계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

성 명    유 재 환 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	유기선		04/18 강길구
협조	유재환