＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2018년 3월분)

1. 우리 센터의 2018년 3월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'17.3월	1,023,894,510	10,445,680	32,915,900	0.317	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약 50만톤 증가하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 66만톤 감소, 우면산라인은 48만톤 증가, 방배(1, 2)은 72만톤 증가 하였음 ○ 3월최대전력수요는 17,629kW ○ 동력비는 3.76% 증가하였고 전력사용량은 4.82% 증가하였음. ○ 톤당 전력사용량은 4.1% 증가하였음
'18.3월	1,062,374,720	10,949,545	33,141,800	0.33
증 ․ 감	3,848,210	503,865	225,900	0.13
	3.76%	+4.82%	+0.69%	+4.1%

붙임 : 1. 2018년 3월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김상훈		주무관	김희수		정수시설과장	남효돈		암사아리수정수센터소장	04/18 代정수현
협조자	주무관	이병옥		정수과장	하은경
시행	정수시설과-3406	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	201005110@seoul.go.kr	/	대시민공개