공원음수대 관리실태 점검보고

등록번호	현장민원과-4833

결재	주무관	현장민원과장
	김주경	04/18 정국량

	명에 의하여 아리수 음수대 점검관련 거여근린공원 외 3개소를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 4. 17.
보고자 : 시설6급 김주경

보 고 내 용
조사일시	2018. 4. 17.
건 명	음수대 점검결과 보고서(거여근린공원 외 3개소)
내용	송파구 관내 음수대를 설치한 공원에 출장하여 관리실태를 점검하고, 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 1. 출장장소 ○ 거여근린공원 : 송파구 거여동 11(설치 : 1대) ○ 천마근린공원 : 송파구 마천동 산1-1(설치 : 3대) ○ 마천근린공원 : 송파구 마천동 11 (설치 : 2대) ○ 문정근린공원 : 송파구 장지동 18-4(설치 : 3대) 2. 점검내용 ○ 공원 음수대 관리상태 및 시설상태 점검 - 음수대 전담관리인 운영현황 - 음수대 및 주변 청결 상태, 시설물 파손여부 - 수질검사 및 검사결과 부착 여부 - 음수대 작동여부
비 고	* 관리상태 양호

붙임 : 음수대 관리 점검 복명서 1부.  끝.