투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	금천구청장(치수과장)
(경유)
제목	강남순환로 박미지하차도 관련 업무협조 회신

1. 금천구 치수과-3170호(`18.3.21)와 관련입니다.

2. 강남순환로 박미지하차도 공사와 관련, 귀구에서 관리하는 하수시설물에 대하여 협조요청하신 자료 및 요구사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 요구사항 및 조치계획

요 구 사 항	조 치 계 획	비고
하수관 일부 폐쇄로 인한 변경된 유역면적을 적용한 수리계산 검토서 제출	수리계산서 붙임
공사장 주변 기존관 및 신설관에 대한 CCTV 조사자료 제출	신설관에 대해서는 공사완료후(5월중)제출예정
지하차도 북측 폐쇄관 종점부 맨홀 신설	북측 폐쇄관 종점부 맨홀 신설 계획(4월중)
기타 하수시설물 관련 준공도면 및 요청자료 제출	준공도면은 시설물 이관시 제출예정

붙임 : 수리계산서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남덕희		도시고속도로과장	명경출		토목부장	전결 04/18 김영수
협조자	주무관	박운용
시행	토목부-6711	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	heedeok@seoul.go.kr	/	부분공개(5)