위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 옥외 소화체험 시설 고장발생 보고

1.  안전지원과-1065(2018.1.16.)호 『2018년 시민안전체험관 운영계획』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 보라매안전체험관 옥외 소화체험 시설 사용중 고장이 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 일시 : 2018. 4. 18.(수) 오후 체험중 확인

나. 대상 : 보라매안전체험관 옥외소화전 체험시설 및 물소화기 체험시설

다. 상태

**********************************************

********************************************

라. 원인 : *****************************

마. 조치 :***********************

붙임  옥외 소화체험시설 고장사진 1부.  끝.

담당자	구성서		보라매안전체험관장	송기웅		안전교육팀장	代김승범		안전지원과장	04/19 김송연
협조자
시행	안전지원과-8193	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02)2027-4112	/전송	02)2027-4169	/	sungseo1@seoul.go.kr	/	대시민공개