문서번호	여의도안내센터-770
결재일자	2018.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		여의도안내센터장
장형준		04/19 권순철
협조

너른들판 음수대 누수 보수 결과 보고

2018. 4. 18.

너른들판(캠핑장)

음수대 누수 보수 조치결과 보고

여의도 한강공원 너른들판 캠핑장 음수대 시설 내부 배관 누수발견에 따른 배관 보수공사 결과 보고합니다.

□  추진배경

○ 여의도한강공원내 소화전 상하수도 사용량이 예년 대비 급증하였으며

○ 최근 여의도한강공원 음수대 시설 동파로 인한 수돗물 누수 사고가 발생함에 따라 긴급 배관보수가 절실히 필요한 사안임

□  관련근거

○ 여의도안내센터-741(2018.4.16)

- 여의도안내센터 수도관 설비 점검요청(시설관리과)

○ 여의도안내센터-746(2018.4.16)

- 여의도한강공원 수도관 동파 긴급 보수 요청(시설관리과,운영총괄과)

□  조치결과

○ 일    시 : 2018.4.18. 13:00~14:00

○ 대상시설 : 여의도한강공원 너른들판(캠핑장) 음수대

○ 조치방법 : 한강사업본부 시설관리과 연간단가업체에 의뢰 및 보수

○ 누수원인 : 음수대(계류대 시설) 배관 연결부 파손 및 조인트 불량

○ 조치내용 : 파손부 부품교체,조인트 누수복구 완료

○ 정비사진

정 비 전
정 비 중
정 비 후

.끝.