문서번호	총무과-4181
결재일자	2018.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
손명환		황차호	04/19 최생인
협 조

안전사고 발생 예방을 위한 -

서울시립미술관 승강기(E/L) 안전점검 계획 보고

2018. 4.

서울시립미술관

(총무과)

안전사고 발생 예방을 위한 -

서울시립미술관 승강기(E/L) 안전점검 계획 보고

안전한 관람환경과 안전사고 발생 예방을 위한 서울시립미술관 승강기 안전점검 계획을 보고 드림

Ⅰ		추진개요

□ 추진배경

○ 승강기 안전사고 발생요인 제거를 위한 사전 점검 필요

○ `18.2.2. : 국무총리 주재 영상회의 지시사항

○ `18.3.9. : 시장님 주재 부구청장 합동회의 지시사항

□ 추진방향

○ 미술관 승강기의 종합적 안전관리를 평가하여 위험요소 발견

○ 발견된 위험요소에 대한 긴급 보수실시

Ⅱ		점검대상(현황)

구 분	용도	설치대수	비 고
서소문 본관	인승용	2
	화물용	1
	장애인용	1	경사형 휠체어 리프트
SeMA벙커	인승용	1

Ⅲ		점검내용

□ 점검방법

○ 승강기 용역업체와 담당직원 합동 안전점검

- 점검 용역업체 : 한림승강기(주)

○ 정밀점검을 위해 육안점검과 계측점검 등 병행

○ 단순 작동시험이 아닌 관련분야(기계,전기 등)와 연계점검 실시

□ 점검내용

점검부위	점 검 항 목	비 고
승강장(각층)	버튼, 표시기, 청결, 외부 문
카 내부	부착물, 표시장치, 버튼, 통화장치, 문닫힘 안전장치, 카의 문 및 착상
기계실	기계실통로 및 출입문, 조명・환기・누수, 수권조작 및 핸들레바, 전동기 및 권상기

Ⅳ		행정사항

○ 안전점검 시행 : 2018.4.23. ~ 4.30

○ 안전 위해요소 보완조치 : 2018.5.2.~5.18

붙 임 : 승강기 안전점검 체크리스트 1부.  끝.