문서번호	시설개선과-3282
결재일자	2018.4.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
홍성환		04/19 정경수
협 조
	주무관		지양수

주경기장 시정수 배관 누수 보고

주경기장 시정수 배관 누수 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 4.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

주경기장 시정수배관 누수 보고

주경기장 3층 통수 작업 중 시정수 배관 일부에서 누수가 발생되었기에 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		점검현황

점검일시 : 2018.4.16. ~ 4.17

점 검 자 : 시설개선과 홍성환 주무관 외 2인

점검사유 : 주경기장 3층 통수작업에 따른 배관 누수 여부

Ⅱ		점검결과

통수결과 시정수 배관 3개소 누수 확인

- 52구역 뒤 정수배관 누수

- 68번구역 기둥 옆 시수배관 누수

- 54번구역 3층 밸브함 내 시수배관 누수 및 밸브(D80) 불량

52번 구역 뒤 정수배관 누수	68번구역 기둥 옆 시수배관 누수
54번구역 뒤 밸브함(밸브 불량)	54번구역 뒤 시수배관 누수

Ⅲ		조치계획

누수된 배관 및 밸브에 대하여 즉시 보수 및 교체 조치

⇒ 52번 구역 뒤 정수배관은 주경기장 3층 높이에 위치하고 있어 일반 사다리로는 공사가 불가하고 매우 위험하므로 고소작업대(임대)를 이용하여 안전의 유의토록 작업토록 감독 실시

Ⅳ		예산관련

소요예산 : *******

- 계약방법 : 연간단가업체에 작업지시하고 추후 정산.  끝.