길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-7238

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	04/19 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	4/12(목)	4/13(금)	4/14(토)	4/15(일)	4/16(월)	4/17(화)	4/18(수)	계
2017년	88,957	90,643	85,825	95,312	94,092	88,870	80,812	624,511
2018년	97,477	96,247	96,021	102,931	98,081	96,529	97,715	685,001
증 ․ 감	8,520	5,604	10,196	7,619	3,989	7,659	16,903	60,490

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.5.~4.11.)	금주 공급량(㎥) (4.12.~4.18.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
647,512	685,001	37,489	5.79

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~4.18.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~4.18.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
9,762,906	10,460,444	697,538	7.14

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.