문서번호	시설과-2261
결재일자	2018.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설과장	관리부장
이강호	오임석	04/19 심상원
협 조
	총무과장		이행용
	주무관		박치순
	주무관		조대복
	주무관		이춘한
	주무관		배진수
	주무관		한상길

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」관련

‘18년 상반기 정기점검 시행계획(안)

2018. 4.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』관련

‘18년 상반기 정기점검 시행계획(안)

우리 대공원에서 관리중인 기린나라 및 해양관에 대하여「시설물의안전및유지관리에관한특별법」에 의거 자체 정기점검을 실시하여, 안전사고 발생을 미연에 방지하고 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				근 거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 시설물 안전법) 제7조 및 제11조, 동법시행령 제8조

□ 2018년 시설물 안전 및 유지관리 계획(시설과-870호, 2018. 2.24)

Ⅱ				점검대상

□ 시설물 안전법상 2·3종 시설물

구 분	층수	구조	연면적 (㎡)	준공연도	종별	상태등급	비 고
기린나라	1/3	RC, SRC	6,597.70	2000	2종	B	위탁관리
해양관	1/2	RC	4,584.30	1984	3종	C	-

Ⅲ				점검 및 조치기간

□ 점검기간 : 2018. 4. 23 ~ 2018. 4. 24(2일간)

□ 조치기간 : 2018. 4. 25 ~ 2018. 4. 30

Ⅳ				점검반 편성

시 설 물	점검분야	점검반장(총괄)	점 검 반 원
기린나라, 해양관	전기,소방분야(전기)	이 춘 한	전성완, 허용석
	기계,소방분야(기계)	조 대 복	백강석
	건축분야	배 진 수	이강호, 정원호
	토목분야	한 상 길	서동민

Ⅴ				주요 점검내용

□ 전기분야

○ 공동구 케이블 및 조명시설

○ 수․배전설비 및 분전반, 가로등

○ 전기난방설비 및 전원 안전상태

○ 전열기 및 콘센트, 코드선 안전상태

□ 기계․소방분야

○ 급․배수배관, 물탱크, 펌프, 보일러 및 난방설비 이상여부

○ 정압기시설, 가스배관 및 밸브, 가스감지기 및 경보기 등 이상여부

○ 급수 및 위생시설 동파예방 등 이상여부

○ 화재감지기 및 자탐설비 등 이상여부

○ 소화기 및 소화전, 유도등 등 이상여부

○ 인화물질 등 사전제거

□ 건축․토목분야

○ 주요 구조부 변형․손상 및 균열

○ 시설물 누수 여부

○ 건물 보조부재 안전성

○ 피난동선 내 지장물 적치 여부

○ 보도,석축 등의 이상여부

○ 기타 시설물 파손 등 안전에 지장이 있는 사항

Ⅵ				점검결과 및 향후계획

□ 점검결과 시급을 요하거나 경미한 지적사항에 대해서는 자체 또는      예산 확보하여 조치하고, 운영상 문제에 대해서는 소관부서에 통보

붙임 : 분야별 시설물 안전점검표.  끝.