문서번호	한양도성도감-3786
결재일자	2018.4.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
이은경		신추교	04/19 진용득
협조
	도성관리팀장		곽동진

- 2018년 해빙기 대비(국가안전대진단 연계) - 한양도성·북한산성·탕춘대성 안전점검 결과 보고

문화본부

(한양도성도감)

- 2018년 해빙기 대비(국가안전대진단 연계) -

한양도성·북한산성·탕춘대성 안전점검 결과 보고

해빙기 대비 및 국가안전대진단 추진에 따라 한양도성․북한산성․탕춘대성에 대한 안전 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관련근거

❍ 「2018년 해빙기대비(국가안전대진단 연계) 한양도성·북한산성·탕춘대성 안전점검 추진계획」(한양도성도감-2455, ’18. 3. 15.)

Ⅱ		점검개요

❍ 점검기간 : 2018. 3. 23. ~ 4. 13.

❍ 점검대상 : 성곽 3개소 및 기타 시설

문화재명 (지정번호)	점검구간	점검자	점검일
서울 한양도성 (사적 제10호)	백악구간 (창의문, 숙정문, 혜화문)	정밀계측업체, 신추교, 이은경	3.23.
	낙산구간~흥인지문구간 (흥인지문, 광희문)	정밀계측업체, 이은경	3.28.
	남산구간 (미군캠프모스 제외)	정밀계측업체, 박근우, 이은경	4.3.
	남산구간 (미군캠프모스)	권기혁 교수, 정밀계측업체, 진용득, 신추교, 김동욱, 구선이, 이은경	4.4.
	인왕산구간	정밀계측업체, 구선이, 이은경	3.27.
북한산성 (사적 제162호)	대남문~대성문~보국문~대동문~동장대~용암문	박기화 위원, 신추교, 곽동진, 김동욱, 이은경	4.9.
홍지문 및 탕춘대성 (시도유형문화재 제33호)	홍지문 및 탕춘대성	권기혁 교수, 박근우, 이효준, 이은경	4.13.

❍ 점검방법

- 구간별 점검자 현장 방문하여 육안점검(전문가 합동점검), 한양도성 정기계측

❍ 주요 점검사항

- 석재균열, 벽체 배부름, 수목으로 인한 피해, 성돌 변형, 문루 상태 등

Ⅲ		점검결과

❍ 주요 지적사항 및 조치계획

구 분	지적사항	조치계획
한양도성 -백악구간	‣ 청운대구간 관리기준치(경사계)초과 ‣ 휴암주변 풍화 및 균열, 성돌 빠짐 ************************************	‣ 청운대구간 일반인 출입통제 구간으로 계측기 추가하여 주의관찰 ‣ 휴암주변 순성로 우회 구간으로 계측량 변화 중점관리 ***************************************************************
한양도성 -낙산구간 -흥인지문구간	‣ 가톨릭대 외측부~제2전망광장, 이화마을 외측부 등 낙산구간 상당부분 성돌 풍화, 균열 ‣ 가톨릭대 농구장 하부구간 면석 벌어짐, 성벽 배부름	‣ 풍화성돌 조치방안 검토 필요 ‣ 농구장 하부 ’17년 계측구간에 추가하여 현재 계측량 변화가 크게 증가하지 않았으나 향후 계측량 변화 중점관리
한양도성 -남산구간	‣ N타워 동측(남산공원 주차장 부근) 풍화 및 균열, 배부름 ‣ N타워 동측 상부 수목으로 인한 성벽 배부름 ‣ 미군캠프모스 관리기준치(경사계) 초과 및 붕괴 우려	‣ 성벽인접 보행로 임시차단, 풍화 성돌 보존처리(문화재청 국비신청) ‣ 계측량 변화 중점관리 ‣ 미군캠프모스 일반인 출입통제 및 하부는 순성로 단절구간이며 붕괴대비 안전휀스 설치 검토중
한양도성 -인왕산구간	‣ 인왕정상 동측구간 관리기준치 초과(경사계, 이격계) 및 성벽 배부름, 성돌이완	‣ 순성로 폐쇄 구간으로 계측주기 단축(2개월 1회→해빙기와 우기 월2회, 그 외 월1회) 실시, 계측기 추가 부착하여 주의관찰

구 분	지적사항	조치계획
북한산성	‣ 성덕봉 전망대 동측구간 여장 하부 성돌 빠짐 및 토사 유실 ‣ 대동문 지붕 누수로 사래· 개판 등 부식, 지붕기와 밀림, 기둥 부식 ‣ 동장대 단청퇴락, 지붕 훼손, 기와 이탈, 토수 이완 ‣ 대남문 지붕·기둥·육축 등 전반적으로 훼손 및 배부름	‣ 대남문~용암봉 구간 구조안전진단 추진(문화재청 국비신청) ‣ 대남문 공사 발주 준비중
홍지문 및 탕춘대성	‣ 탕춘대성 구간 전반적으로 유지관리 필요, 석렬 흐트러짐 및 성돌 풍화되어 유실, 수목제거 필요 ‣ 상명여고 인접 성벽 배부름 ‣ 상명대 후문 절개구간 하부 토사유실 및 붕괴우려	‣ ’18년 탕춘대성 주변 수목정비 계획에 따라 수목정비 예정 ‣ 탕춘대성 보수·정비공사 예정 ‣ 상명여고에 배수시설 정비요청(4/16)

❍ 세부 점검결과 : 붙임 참조

Ⅳ		향후계획

❍ 한양도성

- 한양도성 모니터링 및 변형구간 정밀계측 지속 실시(’18.12.26. 용역종료)

- 19년 정밀계측용역 지속 시행(문화재청 국비신청)

- 남산 풍화성돌 보존처리 추진(문화재청 국비신청)

- 남산 미군캠프모스구간 안전휀스 설치 추진(5월 군부대 협의예정)

❍ 북한산성

- 대남문 보수공사(6월 공사발주 예정)

- 대남문~용암봉 구간 구조안전진단 추진(문화재청 국비신청)

❍ 탕춘대성

- 수목 정비공사(5월~7월 자체설계, 9월~11월 공사시행 예정)

- 탕춘대성 보수·정비공사(5월 설계용역 시행, ’19.3월~12월 공사시행 예정)

Ⅴ		행정사항

❍ 민간전문가 점검수당 지급 : 금553,440원

- 산출기초 : 276,720원×1일×2명 = 553,440원

(※ 2018년 적용 엔지니어링기술부문별 기술자 노임단가 중 건설부문 특급기술자 적용)

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 세계유산등재 및 시민참여 활성화, 한양도성 자문위원회 운영, 일반운영비, 사무관리비

붙임  1. 점검결과 (전문가 의견서 포함) 각1부.

2. 2018년 해빙기 계측결과보고서 1부.  끝.