아리수 음수대 현장조사 결과보고서

등록번호	현장민원과-4933

결재	주무관	현장민원과장
	최철우	04/19 정국량

	명에 의하여 아리수 음수대 점검관련 방이고분군 등 5개소를 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2018. 04. 19.
복명자 : 6급 최 철 우

복 명 내 용
조사일시	2018. 04. 19.(목)
건 명	아리수 음수대 점검 결과 보고서 (방이고분군 등 5개소)
내용	송파구 관내 음수대 설치 공원을 방문하여 실태를 점검하고, 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 1. 방문장소 ○ 방이고분군 : 서울시 송파구 방이동 125 (설치 : 1대) ○ 임근샘어린이공원 : 서울시 송파구 방이동 189 (설치 : 1대) ○ 방잇골어린이공원 : 서울시 송파구 방이동 70-1 (설치 : 1대) ○ 영풍어린이공원 : 서울시 송파구 거여동 16 (설치 : 1대) ○ 평화소공원 : 서울시 송파구 방이동 42-2 (설치 : 1대) 2. 점검내용 ○ 공원 음수대 관리 및 시설상태 점검 - 음수대 전담관리인 운영현황 - 음수대 및 주변 청결 상태, 시설물 파손여부 (불량시 관리부서에 협조요청 및 조치여부 확인) - 수질검사 및 검사결과 부착 여부 - 음수대 작동여부
비 고

붙임 : 공원 음수대 관리점검 복명서 1부.  끝.