	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	LPG사용 어린이시설 합동 가스안전점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 市 예방과-9857(2018.4.13.)호 『LPG사용 어린이시설 가스안전점검 계획보고』

나. 구청 환경정책과-15964(2018.4.17.)호 『LPG사용 어린이시설 가스안전점검 협조요청』

2. 우리 서 관내, LPG를 사용하는 어린이시설에 대한 안전사고를 예방하기 위해

합동 안전점검 계획을 다음과 같이 수립∙시행하고자 합니다.

가. 기   간 : 2018. 4. 23.(월) ~ 4. 30.(월) / 기간 중 2일간

나. 대   상 : LPG사용 어린이시설 6개소(유치원 3, 보육시설 3)

구분	대상명	주소	대표자	LPG사용
1	*****	******	***	연소기
2	*********	**********	***	연소기
3	*****	*******	***	연소기 / 온수기
4	******	******	***	연소기
5	******	**********	***	연소기
6	******	*********	***	연소기

다. 점검방법 : 소방서(위험물안전팀), 구청(환경정책과), 한국가스안전공사 합동점검

라. 점검내용 : 가스누출경보기∙차단기 작동 상태, 미사용 배관 마감상태 등

붙 임  1. LPG사용 어린이집 명단 1부

2. 가스시설 안전점검표 1부.  끝.

담당자	좌재승		위험물안전팀장	장정택		예방과장	04/19 代류인길
협조자
시행	예방과-4628	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과 위험물안전팀(방학동)	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	talkbox007@seoul.go.kr	/	부분공개(6)