	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 작동기능점검 결과 조치명령대상 확인점검 결과 보고(****************)

1.관련근거

가. 예방과-3628(2018.3.27.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(****    *********』

나. 예방과-3629(2018.4.2.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(****    ***)』

2. 소방시설 자체점검결과 조치명령 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 다음과 같      이 보고합니다.

○ 확인자 : 소방위 김삼열, 소방교 조재영

대 상	위 치	점검구분	명령일	보 완 완료일	확인일	확인 결과
***** *****	*******	작동기능점검	2018. 3. 28.	2018. 4. 18.	2018. 4. 19.	완비
*****	******	작동기능점검	2018. 4. 3.	2018. 4. 14.	2018. 4. 19.	완비

붙 임  작동기능점검 결과 지적내역서 1부.  끝.

담당자	김삼열		검사지도팀장	이승오		예방과장	04/19 代류인길
협조자
시행	예방과-4632	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-954-6722	/전송	02-3492-3119	/	sam7088@seoul.go.kr	/	부분공개(6)