문서번호	신물질분석과-297
결재일자	2018.4.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
홍원해		박영복	04/19 김복순
협 조

「2018년 상반기」

미규제 신종물질 수질검사 계획

※ 본 계획은 균형성과사업(BSC)과 관련이 있음

2018. 4.

서울물연구원

(신물질분석과)

「2018년 상반기」

미규제 신종물질 수질검사 계획

내분비계 장애물질 등 규제되지 않은 신종물질 150항목에 대하여 2018년 상반기 원·정수 수질검사를 실시하고자 함

□ 추진근거

○ 2018년 미규제 신종물질 관리 강화 계획(신물질분석과-44호, 2018. 1. 15.)

□ 수질검사 개요

○ 채수일정 : ’18. 5. 2(수)

채수일	채수 대상	출장 인원	비고
5. 2. (화)	취수원 5점	2(윤우현, 이인자)	먹는물분석과 정수채수 일정에 맞추어서 실시
	정수 6점, 병물 1점	2(정관조, 홍원해)

※파울러자유아메바 : 미생물검사과 별도채수 및 검사실시

○ 검사대상 : 12점(원수 5, 정수 6, 병물아리수 1)

○ 검사항목 : 150 항목

○ 검사기간 : ’18. 5. 3.~ 6. 8.(36일간)

※ LIMS 원·정수 항목 : 신물질분석과 일괄 입력

※ LIMS 결과 입력 : 6. 8. 마감

○ 결과보고 : ’18. 6. 22.(예정)

붙임 : 1. 미규제 신종물질 검사항목         1부

2. 미규제 신종물질 채수 준비사항    1부.  끝.