정기(일일)점검 보고서

문서번호	시설관리과-1005
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		주무관		시설관리과장
		유석준		강성수		김연배		04/19 한흥태

□ 점검시설물 : 만초천교 등 7개소

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
고덕천교	B=6.6m, L=70m	일반	2009	시설9급	유석준
광진교 남단 경사로(2개소)	상류:B=3m, L=115m 하류:B=3m, L=118m	일반	-
천호대교 남단 계단(2개소)	상류:B=2m, L=28m 하류:B=2m, L=29m	일반	-

□ 점 검 일 : 2018년 4월 17일(화)

□ 점 검 자 : 시설6급 김연배, 시설9급 유석준

□ 점검구간 : 교량(1), 경사로(2), 계단(2)

□ 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	조치계획
1	고덕천교	· 상부 안전난간 기초블록 파손 · 자전거 도로 차선 도색 탈락	· 약 0.0027㎥ · 약 10m	‘18년 한강공원 진입시설 보수공사
2	광진교 남단 경사로(2개소)	· 교면 포장 균열 · 조인트 균열	· 약 5m · 약 4m	‘18년 한강공원 진입시설 보수공사
3	천호대교 남단 계단(2개소)	· 특이사항 없음	-	‘18년 한강공원 진입시설 보수공사

붙임  점검사진 1부.  끝.