＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신자	건축물 소유자(관리자)귀하
(경유)
제 목	‘18년 상반기 소형저수조 청소등 위생조치 실태점검 협조요청

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀하께 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 소유(관리)하고 계신 건축물은 수도법 제33조(위생상의조치) 및 같은법시행령     제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)에 의거 저수조 청소 등     위생조치를 실시하여야 합니다.

3. 이에 우리사업소 직원이 귀 건축물에 방문하여 저수조 실태점검을 실시하고자 알려드리오니,     협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간: 2018년 4월~6월말(사전 유선연락 예정)

나. 점 검 자: 강서수도사업소 담당 주무관

다. 점검내용

1) 저수조 내부 청소 및 관리상태

2) 안전관리(출입사다리, 출입구 잠금장치, 월류관 방충망)

3) 월별 위생점검표 작성 및 서류보관 여부 등

라. 협조사항: 저수조 청소결과 보고서, 위생점검표, 시설 안내, 사진촬영. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	김효경		급수설비팀장	김남구		급수운영과장	04/20 김정수
협조자	★주무관	여수현
시행	급수운영과-9330	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3966	/전송	02-3146-3989	/	khk1189@seoul.go.kr	/	대시민공개