문서번호	요금과-10788
결재일자	2018.4.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
류가영		정소영	04/20 박영헌
협조
	요금관리2팀장		이희대

유수율 및 조정량 분석 보고

( 2018년 2월 )

2018.  4. 19. (목)

서부수도사업소

요금과

‘18년 2월 (4월 납기)유수율 및 조정량 분석

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 97.11%

□ 2월 유수율

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2018	19,821	19,132	96.5
	2017	18,832	18,728	99.4
	증감	989(5.3%)	404(2.2%)	-2.9
당월	2018	9,541	8,972	94.0
	2017	9,063	8,810	97.2
	증감	478(5.3%)	162(1.8%)	-3.2

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

❍ ‘18.2월(4월납기) 당월 공급량은 9,541천㎥으로 전년 동기대비 478천㎥ 증가,         조정량은 8,972천㎥ 전년동기 대비 162천㎥ 증가되어 당월 유수율(94.0%)은        전년대비 3.2% 감소함.

-  2018.1월 하순~2월 초순 기온급강하로 계량기 및 수도배관 동파로 인한 누수, 수      도 개방 등의 사유로 서울시 전체 조정량이 전년대비 약 2.43% 증가한 것과 더불어      우리 사업소 조정량 역시 1.84% 증가하였음.

-  서울시 전체 공급량은 4.41% 증가하였으나 우리 사업소의 경우 전년도 5월 이후       북악터널배수지 유입유량계 센서교체로 공급유량 오차가 감소함에 따라 전년대비 5.27%      증가하였음.

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	98.8	94.0
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.6	90.9	103.6	89.9	102.8	90.4
증감	-2.7	-3.2

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	1,455	1,852	1,299	2,350	252	1,213	1,506	1,022
	조정량	1,344	1,826	1,240	2,252	216	1,187	1,485	992
	유수율	92.37	98.60	95.46	95.83	85.71	97.86	98.61	97.06
당월	공급량	716	914	597	1,156	85	589	843	585
	조정량	333	1,052	387	1,306	83	655	1,006	238
	유수율	46.51	115.10	64.82	112.98	97.65	111.21	119.34	40.68
담 당 자		조은희 (급수)	반건모 (급수)	김두수 (급수)	박윤정 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	양재덕 (급수)	양재덕 (급수)
총 괄		유수율:이희대(요금과), 공급량:양재덕(급수운영과),이래운(시설관리과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	340	614	1,266	3,560	1,108	740	1,248
	조정량	325	612	1,167	3,487	1,062	699	1,238
	유수율	95.59	99.67	92.18	97.95	95.85	94.46	99.20
당월	공급량	153	229	607	1,633	540	338	556
	조정량	290	186	397	1,852	286	311	591
	유수율	189.54	81.22	65.40	113.41	52.96	92.01	106.29
담 당 자		김용섭 (급수)	김성민 (급수)	배한기 (급수)	황순미 (시설)	이진영 (시설)	강철운 (시설)	박성열 (시설)
총 괄		유수율:이희대(요금과), 공급량:양재덕(급수운영과),이래운(시설관리과)

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업종	2018. 2월(4월납기)		2017. 2월(4월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	124,701	8,972	123,306	8,810	162	1.84
가정용	108,426	6,405	107,660	6,308	97	1.54
공공용	1,075	416	1,075	413	3	0.73
일반용	15,120	1,909	14,488	1,838	71	3.86
욕탕용	80	242	83	251	-9	-3.59

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2018년 4월 납기 전체 조정량은 전년대비 162천㎥ 증가.

- 업종별로는

<가정용> : 97천㎥ 증가.

❍ 2018.1월 하순~2월 초순 기온급감으로 옥내 배관 동파 및 동파방지 수도개방   증가 등으로 가정용 사용량 격증하였음.

❍ 관내 주택재정비지역 인근 대단지 아파트 다수 입주로 가정용 사용량 증가함.

- 서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 입주(552세대,2017.12 입주시작)         로 6,374㎥ 증가.

-  서대문구 북아현로1가길20 신촌e편한세상1~4단지 입주(1910세대,               2016.12.입주시작) 후 사용증가로 9,834㎥ 증가함.

-  은평구 백련산로37 백련산힐스테이트4차 입주(963세대,2017.8.입주시작)         후 13,850㎥ 증가

-  마포구 마포대로246 아현아이파크 입주(497세대,2017.2.입주시작) 증가          이후 12,371㎥ 증가함.

-  마포구 백범로170 공덕더샵아파트 입주(124세대,2018.1 입주시작)후             2,047㎥ 증가함.

-  은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주(2017.7)후 7,768㎥ 증가

-  은평구 진관동 60 은평솔하임 아파트 입주(2017.10)후 3,485㎥ 증가

-  은평구 진관3로 21 은평뉴타운엘크루아파트  입주후 3,055㎥ 증가

❍ 서대문구 응암로 28 연희한양아파트 2017.7월 매월 고지로 변경하여 12,629㎥  증가

<공공용> : 3천㎥ 증가.

❍ 마포구 성산로 128 마포도서관 증축 후 이용객 증가로 2,646㎥ 증가함.

❍ 서대문구 통일로9길 11 천주교성당 배관동파로 1,818㎥ 증가함.

<일반용> : 71천㎥ 증가.

❍ 마포구 월드컵로3길 14 마포2차한강푸르지오 상가입점후 6,110㎥ 증가

❍ 마포구 양화로 141 롯데호텔L7 오픈(2017.11월경)후 수영장 개점            (2018.2월경)으로 이용객 증가하여 4,278㎥ 증가함.

❍ 마포구 마포대로 92 효성헤링턴스퀘어 A,B동 신축후 입점 점포 영업호전으로             7,004㎥ 증가함.

❍ 마포구 마포대로 109 롯데시티호텔 신축후 영업호전으로 4,143㎥ 증가함.

❍ 은평구 은평로21길 52 남도학숙은평관 개관후(2018.2) 입주민 중가로 7,883㎥ 증가.

❍ 은평구 진관2로 15-8 웅신미켈란의아침 주상복합 내 상가 영업호전으로         3,841㎥ 증가함.

❍ 은평구 진관동 신한헤센스마트 상가입점후 3,392㎥ 증가함.

<욕탕용> : 9천㎥ 감소.

❍ ******************누수수리후 4,182㎥ 감소함.

❍ ********************영업감소로 2,545㎥ 감소함.

❍ ****************** 영업중지로 14,707㎥ 감소함.

❍ ********************영업부진으로 2,114㎥ 감소함.

3		중블럭별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석                       (단위 : 건, 천㎥)

	구분	2018.2월(4월납기)		2017.2월(4월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	124,701	8,972.0	123,306	8,810.0	1,395	162
1	증산4	102	333	141	346	-39	-13
2	증산5	21,073	1,052	20,506	1,002	567	50
3	와우산1	2,637	387	2,588	388	49	-1
4	와우산2	10,093	1,306	10,052	1,304	41	2
5	만리3	2,142	83	2,112	104	30	-21
6	홍은	10,162	655	9,489	588	673	67
7	백련	16,393	1,006	14,506	893	1,887	113
8	백련6	2,430	238	2,682	245	-252	-7
9	백련9	6,272	290	6,144	271	128	19
10	증산3	524	185	531	170	-7	15
11	남산4	2,877	397	3,223	408	-346	-11
12	불광터널	33,857	1,852	33,579	1,932	278	-80
13	증산1	4,062	286	4,699	284	-637	2
14	증산2	5,353	311	6,485	391	-1,132	-80
15	진관	6,724	591	6,569	484	155	107

❍ 증산4    : 하늘공원로84 한국지역난방공사 7246 감소.

❍ 증산5    : 마포구 월드컵로3길 14 마포2차한강푸르지오 6110 증가.

❍ 와우산1  : 마포구 신수로 107 신촌삼익아파트 2462 감소.

❍ 와우산2  : 마포구 마포대로 92 효성헤링턴스퀘어 7004 증가.

❍ 만리3    : 마포구 환일1길 5 664 감소.

❍ 홍은      : 서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 6374 증가.

❍ 백련      : 서대문구 일대 동절기 동파로 인한 옥내누수로 수도사용량 격증함.

❍ 백련6    : **************************** 1680 감소.

❍ 백련9    : 서대문구 연희로 353 그랜드힐튼호텔 6513 증가.

❍ 증산3    : 서대문구 응암로 28 연희한양아파트 12629 증가.

❍ 남산4    : ***************** 7267 감소.

❍ 불광터널 : *******************14707 감소.

❍ 증산1    : ********************* 1866 증가.

❍ 증산2    : 은평구 응암1~3동 주택재개발지역 인근 사용량 감소.

❍ 진관     :  은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 7768 증가.

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

❍ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2017. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	102	332,550	141	346,221.6	-13,671.6	-3.95
가정용	24	183,043	59	187,411.6	-4,368.6	-2.33
공공용	1	20	0	0	20	잘못된 계산식
일반용	73	137,130	78	141,659	-4,529	-3.20
욕탕용	4	12,357	4	17,151	-4,794	-27.95

▷ 증감량 : 13천㎥ 감소

○ 가정용 : 4천㎥ 감소

- 마포구 일부 아파트 사용량 감소하였으나 계절적영향에 따른 감소로 특이사       항 없음.

○ 공공용 : 20㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 4천㎥ 감소

- 마포구 하늘공원로 84 한국지역난방공사 전년동월 일시 사용증가로 전년대       비 7246 감소하였으나 이는 동기 평균 사용량으로 특이사항 없음.

- 마포구 상암산로 66 CJ E&M 주방 등 급수설비를 절수시스템으로 변경하여 3월납기        부터 사용량이 감소하기 시작함 1363 감소.

○ 욕탕용 : 4천㎥ 감소.

- ******************** 수영장이용객 감소로 4981 감소함.

❍ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2017. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	21,073	1,052,317.3	20,506	1,001,512	50,805.3	5.07
가정용	18,112	720,983.9	17,819	707,904.9	13,079	1.85
공공용	107	26,077	104	18,084	7,993	44.20
일반용	2,845	288,619.4	2,573	257,075.1	31,544.3	12.27
욕탕용	9	16,637	10	18,448	-1,811	-9.82

▷ 증감량 : 50천㎥ 증가

○ 가정용 : 13천㎥ 증가

- 마포구 월드컵로1길14 마포한강푸르지오 상가입주후 매월고지로 변경하여(2018.3)           3173 증가함.

- 마포구 월드컵로13길 19-36 대명이튼캐슬 입주증가(2017.4~)로             1418 증가함.

※ 마포구 일대 동절기 수도사용 증가 및 옥내누수로 사용량 급증

- *************** 옥내누수로 1842 증가

- ************* 850 증가

- *************** 옥내누수로 768 증가

- *****************옥내누수로 766 증가

- ************* 옥내누수로 666 증가

- ************ 옥내누수로 661 증가

○ 공공용 : 7천㎥ 증가

- 마포구 성산로 128 마포도서관 증축 후 이용객 증가로 2646 증가함.

- 마포구 토정로14길 17 교회 주계량기 누수로 621 증가함.

- 마포구 독막로 234 마포세무서 신축 (2017.5)후 615 증가함.

○ 일반용 : 31천㎥ 증가

- 마포구 월드컵로3길 14 마포2차한강푸르지오 상가입점후 6110 증가

- 마포구 양화로 141 롯데호텔L7 오픈(2017.11월경)후 수영장 개점            (2018.2월경)으로 이용객 증가하여 4278 증가함.

- 마포구 월드컵로1길 14 교보빌딩 상가입점후 영업호전으로 2818 증가.

- 마포구 성미산로 55 홍익대제3기숙사 신축후 이용객증가로 2155 증가

- 마포구 양화로 161 K-SQUARE 리모델링 공사 후 입주점포 증가              (2017.8~)로 1751 증가함.

- 연남로85 1층 대형음식점(명인갈비)오픈후(2017.10) 영업호전으로 1188증가함.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

- ********************** 대중사우나 일시 영업부진으로        1422 감소함.

❍ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2017. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,637	386,690.4	2,588	388,263	-1,572.6	-0.41
가정용	1,473	147,657.6	1,470	150,355	-2,697.4	-1.79
공공용	32	19,872	30	21,035	-1,163	-5.53
일반용	1,128	194,662.8	1,085	207,543	-12,880.2	-6.21
욕탕용	4	24,498	3	9,330	15,168	162.57

▷ 증감량 : 1천㎥ 감소

○ 가정용 : 2천㎥ 감소

- ******************* 전년동월 일시 사용증가로 전년대비       2462 감소하였으나 평균사용량으로 특이사항 없음.

○ 공공용 : 1천㎥ 감소

- 마포구 홍익로2길16 마포평생학습관 이용객일시감소로 1337감소하였으나 특이사항       없음.

○ 일반용 : 12천㎥ 감소

- ************2~15층 내부공사로 영업감소하여 1368 감소                    - ************동교빌딩 2017.7월경 건물소유주 변경후 입주점포 교체와 공실이      증가하여 998 감소.

○ 욕탕용 : 15천㎥ 증가

- *********************** 영업호전으로 978 증가.

❍ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현      1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2018. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,093	1,306,396.8	10,052	1,303,653.3	2,743.5	0.21
가정용	8,064	883,644.4	8,012	892,240.3	-8,595.9	-0.96
공공용	134	41,429.6	137	44,517	-3,087.4	-6.94
일반용	1,883	339,096.8	1,891	323,463	15,633.8	4.83
욕탕용	12	42,226	12	43,433	-1,207	-2.78

▷ 증감량 : 2천㎥ 증가

○ 가정용 : 8천㎥ 감소

※ 마포구 일대 일부 아파트 전년동기 검침일 변경으로 사용일수 증가와 함께        조정량이 증가하여 금번 납기 사용량은 전년대비 다수 감소하였음.

- 마포구 도화길 28 마포삼성아파트 6741 감소

- 마포구 독막로42길 2 마포자이아파트 2590 감소

- 마포구 마포대로20길 26 공덕래미안2차 1751 감소

- 마포구 창전로2길 10 대원칸타빌아파트 1544 감소

○ 공공용 : 3천㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 15천㎥ 증가

- 마포구 마포대로 92 효성헤링턴스퀘어 A,B동 신축후 입점 점포 영업호전으로            7004 증가함.

- 마포구 마포대로 109 롯데시티호텔 신축후 영업호전으로 4143 증가함.

- 마포구 백범로31길 21 서울창업허브 사무실 입주후 사용증가로 2693 증       가함.

- 마포구 만리재로 63 블루마리 오피스텔 입주증가(2017.4~)로 1193 증       가함.

- 마포구 공덕동 385번지 일대 마포로6구역 공덕sk리더스뷰 건설현장 공사       용수 사용으로 2082 증가함.

- 마포구 토정로37길 46 도화우성아파트 상가 누수로 1006 증가함.

- 마포구 삼개로 20 근신빌딩 별관 옥내누수로 1001 증가함.

- 마포구 토정로 282 옥내누수로 962 증가함.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

- ***************** 누수수리후 4182 감소함.

❍ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2018. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,142	82,654.8	2,112	104,421.4	-21,766.6	-20.84
가정용	2,003	71,703.6	1,973	75,659.4	-3,955.8	-5.23
공공용	10	4,076	10	5,698	-1,622	-28.47
일반용	128	6,875.2	127	11,594	-4,718.8	-40.70
욕탕용	1	0	2	11,470	-11,470	-100.00

▷ 증감량 : 21천㎥ 감소

○ 가정용 :3천㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 1천㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 4천㎥ 감소

- ************ 신축현장 전년동기 9번 납기 검침장애 후 인정정산으로 조정       량 일시 증가하였고 현재 사용량 급감으로 전년대비 660 감소하였음.

○ 욕탕용 : 11천㎥ 감소

- ********** 점포휴업중으로 (2018.2~)664 감소함.

❍ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동,응암1동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2017. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,162	655,292.9	9,489	587,868.3	67,424.6	11.47
가정용	9,076	517,275.1	8,493	464,410	52,865.1	11.38
공공용	148	34,151.6	133	33,308.8	842.8	2.53
일반용	931	82,603.2	857	71,609.5	10,993.7	15.35
욕탕용	7	21,263	6	18,540	2,723	14.69

▷ 증감량 : 67천㎥ 증가

○ 가정용 :52천㎥ 증가

- 서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 입주( 552세대,2017.12 입주시작)       로 6374 증가.

- 은평구 은평로16길 22-20 샹그리라 빌라 입주(2017.6)후 586 증가함

- 은평구 은평로 194 더 위일아파트 입주(2017.7)후 572 증가함.

※홍제3구역 주택재개발지역 인근 노후주택 동절기 동파로 인한 옥내누수 격증함.

- ************** 다세대주택 옥내누수로 1773 증가함.

- **************** 다세대주택 옥내누수로 1350 증가함.

- **************** 철거현장 옥내누수로 1195 증가

- ************ 철거현장 옥내누수로 1169 증가

○ 공공용 : 842㎥ 증가

- ***************** 옥내누수로 724 증가함.

○ 일반용 : 10천㎥ 증가

- *************옥내누수로 994 증가함.

- **************** KT홍제전화국 옥내누수로 686 증가함.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가

- ***************** 휘트니스 사우나 영업호전으로 1955 증가

❍ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2017. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16,393	1,005,908.5	14,506	892,820.2	113,088.3	12.67
가정용	14,811	810,743	13,043	700,061.2	110,681.8	15.81
공공용	152	67,195	139	77,451	-10,256	-13.24
일반용	1,429	118,260.5	1,323	106,613	11,647.5	10.93
욕탕용	1	9,710	1	8,695	1,015	11.67

▷ 증감량 : 113천㎥ 증가

○ 가정용 : 110천㎥ 증가

※ 서대문구 일대 동절기 동파로 인한 옥내누수로 수도사용량 격증함.

- *************** 옥내누수로 1280 증가

- ******************* 옥내누수로 1044 증가

- ************* 옥내누수로 666 증가

- ************** 옥내누수로 542 증가

- *************** 옥내누수로 531 증가..

○ 공공용 : 10천㎥ 감소

- 서대문구 명지2길 56 명지고등학교 전년동기 누수 수리후 4454 감소

- 서대문구 연희로36길 32 연북중학교 전년동기 누수 수리후 2094 감소

○ 일반용 : 11천㎥ 증가

- ***************2층 옥내누수로 1116 증가함.

- *********************** 옥내누수로 979(13985%) 증가함

- 서대문구 가재울6구역 래미안DMC루센티아아파트 건설현장 공사용수 사용 증가로 612        증가함.

- 서대문구 성산로17길 18-17 리빙스톤빌딩 입주증가(2017.5~)후 958        증가함.

- *******************옥내누수로 933 증가함.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 증가

- ***************** 전월 인정검침 정산 사용량으로 전년대비        1015 증가하였으나 평균사용량임.

❍ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2017. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,430	237,660.8	2,682	244,912.8	-7,252	-2.96
가정용	1,777	96,423	2,054	115,030.8	-18,607.8	-16.18
공공용	25	17,649	24	8,355	9,294	111.24
일반용	626	122,345.8	602	118,300	4,045.8	3.42
욕탕용	2	1,243	2	3,227	-1,984	-61.48

▷ 증감량 : 7천㎥ 감소

○ 가정용 : 18천㎥ 감소

- 감소특이사항 없음.

○ 공공용 : 9천㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 4천㎥ 증가

- 서대문구 이화여대5길 35 이대영타운 오피스텔 리모델링 공사 후 전층 입주로 1365        증가함.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

- **************************** 휴업으로 1680 감소.

❍ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2017. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,272	290,448.2	6,144	270,811.8	19,636.4	7.25
가정용	5,949	241,216	5,832	239,126.8	2,089.2	0.87
공공용	41	22,279	42	12,467	9,812	78.70
일반용	281	26,901.2	269	19,147	7,754.2	40.50
욕탕용	1	52	1	71	-19	0

▷ 증감량 : 19천㎥ 증가

○ 가정용 : 2천㎥ 증가

- 특이사항 없으나 동절기 동파로 인한 홍은1.2동 일대 다세대주택 옥내누수       량이 급증함.

○ 공공용 : 9천㎥ 증가

- 서대문구 연희로41길 94 홍은중학교 옥내누수로 749 증가함.

○ 일반용 : 7천㎥ 증가

- 서대문구 연희로 353 그랜드힐튼호텔 전년동기 검침일변경(29일->21일)으로 일        시 감소하여 전년대비 6513 증가하였으나 평균사용량으로 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 19㎥ 감소

- 특이사항 없음.

❍ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2017. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	524	185,593.6	531	170,452	15,141.6	8.88
가정용	273	149,125.6	276	131,641.8	17,483.8	13.28
공공용	15	1,724	15	1,374	350	25.47
일반용	234	26,063	237	22,846.2	3,216.8	14.08
욕탕용	2	8,681	3	14,590	-5,909	-40.50

▷ 증감량 : 15천㎥ 증가

○ 가정용 : 17천㎥ 증가

- 서대문구 응암로 28 연희한양아파트 2017.7월 매월 고지로 변경하여 12629 증가

- 서대문구 모래내로151 상암DMC엘가 입주(288세대,2017.2입주시작) 증가로 1637       증가함.

○ 공공용 : 350㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 3천㎥ 증가

-******************옥내누수로 984 증가함.

○ 욕탕용 : 5천㎥ 감소

- ******************* 영업감소로 2545 감소함.

❍ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2017. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,877	396,611	3,223	401,405	-4,794	-1.19
가정용	2,327	277,744.8	2,648	282,468	2,276.8	0.83
공공용	67	43,964	66	39,778	4,186	10.52
일반용	478	62,487.2	503	79,839	-10,351.8	-12.97
욕탕용	5	12,415	6	13,320	-905	-6.79

▷ 증감량 : 4천㎥ 감소

○ 가정용 : 2천㎥ 증가

- 서대문구 북아현로1가길20 신촌e편한세상1~4단지 입주(1910세대, 2016.12             입주시작) 후 사용증가로 9834 증가함.

○ 공공용 : 4천㎥ 증가

- 서대문구 통일로9길 11 천주교성당 배관동파로 1818 증가함.

○ 일반용 :10천㎥ 감소

- ************** 상가 전년동기 누수 수리후 7267 감소함.

- ******************* 상가 2층에 입주업체 이전으로 공실        증가하여 753 감소함.

○ 욕탕용 : 905㎥ 감소

- 특이사항 없음.

❍ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2017. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	33,857	1,851,710.3	33,579	1,931,521.3	-79,811	-4.13
가정용	30,050	1,429,296.9	29,895	1,480,546.3	-51,249.4	-3.46
공공용	166	48,848	188	77,266.4	-28,418.4	-36.78
일반용	3,621	327,610.4	3,475	316,620.6	10,989.8	3.47
욕탕용	20	45,955	21	57,088	-11,133	-19.50

▷ 증감량 : 79천㎥ 감소

○ 가정용 : 51천 감소

- ************** 전년동기 누수 수리 후 1040 감소함.

- ************** 전년동기 누수 수리 후 1009 감소함.

- ****************전년동기 누수 수리 후 790 감소함.

○ 공공용 : 28천㎥ 감소

- ****************** 전년동기 회전불량으로 인정사용량 부과       하여 전년대비 2052 감소하였으나 실질적으로 전월 평균 사용량으로 일부       영업감소 외에 특이사항 없음.

○ 일반용 : 10천㎥ 증가

- 은평구 은평로21길 52 남도학숙은평관 개관후(2018.2) 입주민 중가로 7883 증가.

- 은평구 856 메트로타워 내 대형음식점(쿠우쿠우) 입주후 (2017.5~6월경) 영업호전        으로 1418 증가함.

- ************** 옥내누수로 982 증가함.

- *********** 옥내누수로 811 증가함.

- ********************** 옥내누수로 773 증가함.

○ 욕탕용 : 11천㎥ 감소

- ****************** 영업중지로 14707 감소함.

❍ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2017. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,062	286,037.4	4,699	284,418.8	1,618.6	0.57
가정용	3,696	223,833.2	4,321	228,883.8	-5,050.6	-2.21
공공용	41	10,042	40	8,215	1,827	22.24
일반용	320	34,346.2	333	31,633	2,713.2	8.58
욕탕용	5	17,816	5	15,687	2,129	13.57

▷ 증감량 : 1천㎥ 증가

○ 가정용 : 5천㎥ 감소

- 감소특이사항 없음.

○ 공공용 : 1천㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 2천㎥ 증가

- *******************옥내누수로 1596 증가함.

○ 욕탕용 :2천㎥ 증가

- ********************* 영업호전으로 1866 증가함.

❍ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2017. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	5,353	311,044.4	6,485	390,874	-79,829.6	-20.42
가정용	4,630	220,220	5,749	293,127.6	-72,907.6	-24.87
공공용	25	7,603	42	22,341	-14,738	-65.97
일반용	693	58,277.4	689	61,713.4	-3,436	-5.57
욕탕용	5	24,944	5	13,692	11,252	82.18

▷ 증감량 : 79천㎥ 감소

○ 가정용 : 72천㎥ 감소

- 특이사항 없으나 응암1~3동 주택재개발지역 인근 세대 이주 및 공실 증가       등으로 사용량 감소한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 14천㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 3천㎥ 감소

- *********** 서울요양병원 이전후 1층 정형외과만 운영하여 872        감소함.

- ******************* 오피스텔 세대이주로 공실증가하여           523 감소함.

○ 욕탕용 : 11천㎥ 증가

- ************************전년도 리모델링후 재오픈하여       영업호전으로 9721 증가함.

- *********************** 영업호전으로 2059 증가함.

❍ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2018. 2월(4월납기)		2017. 2월(4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,724	591,037.8	6,569	484,278.9	106,758.9	22.04
가정용	6,161	431,887	6,016	361,746.7	70,140.3	19.39
공공용	111	71,586	105	42,770	28,816	67.37
일반용	450	83,580.8	446	73,361.2	10,219.6	13.93
욕탕용	2	3,984	2	6,401	-2,417	-37.76

▷ 증감량 : 106천㎥ 증가

○ 가정용 : 70천㎥ 증가

※ 은평구 진관동 은평뉴타운 내 주상복합아파트 입주증가로 사용량 증가함

- 진관4로 78-38 은평지웰테라스 7768

- 진관동 은평솔하임 3485

- 진관3로 21 은평엘크루 3055

- 진관3로 11 은평힐데스하임 1712

○ 공공용 : 28천㎥ 증가

- 은평구 대서문길 43-3 북한산초등학교 배관 누수로 816 증가함

- 은평구 대서문길 45 북한산매표소 옥내누수로 587 증가함.

○ 일반용 : 10천㎥ 증가

- 은평구 진관2로 15-8 웅신미켈란의아침 주상복합 내 상가 영업호전으로          3841 증가함.

- 은평구 진관동 신한헤센스마트 상가입점후 3392 증가함.

- 은평구 진관3로 21 엘크루오피스텔 상가입점후 2790 증가함.

- 진관동 카톨릭병원 건설현장 현대건설 공사용수 사용증가로 1493 증가함.

- 진관2로 12 굿모닝마트 옥내누수로 1127 증가함.

- 통일로 1022 은평헤스티아2차 상가입점후 영업호전으로 1108 증가.

- 진관동 은평솔하임 상가입주후 3113 증가함.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소.

- ********************영업부진으로 2114 감소함.

4		동별 조정량 분석

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.2월	2017.2월	증감량
계	3,161	3,135	26
아현1	143	138	5	마포대로246 아현아이파크 2017.2~3월 입주세대 증가이후 12371 증가함.(총497세대) ******** 다세대빌라 내 옥내누수로 885 증가함.
아현2	75	73	2	특이사항 없음.
공덕1	17	18	-1	특이사항 없음.
공덕2	182	162	20	백범로170 공덕더샵아파트 2018.2~입주시작으로 2047 증가함.(총124세대) 백범로31길21 서울창업허브 업체 입주후(2017.4~)사용증가로 2693증가 공덕동385번지 일대 마포로6구역 공덕sk리더스뷰 건설현장 공사용수 사용으로 2082증가함. ******************* 영업호전으로 3423 증가.
신공덕	48	53	-5	감소특이사항 없음.
도화	286	303	-17	**************휴업후 내부공사(2017.11~2018.2)로 일시사용감소하여 1227 감소함. *************** 누수수리후 4182 감소함.
용강	254	252	2	***************** 공동수도 사용증가로 주계량기 사용량 1526증가함. 독막로38길32 마포나루타운 신축빌라 입주세대 증가(2017.4~5)로 1147 증가함. *********옥내누수로 962 증가.
대흥	38	41	-3	특이사항 없음
염리	130	127	3	특이사항 없음
신수	259	253	6	독막로28길10 밤섬경남아너스빌 전년동기에 검침일 변경으로 사용일수가 부족하여 일시적으로 감소하하여 2130 증가하였으나 이는 연평균 사용량으로 특이사항 없음. 독막로 234 마포세무서 신개전(2017.5)이후 사용증가로 615증가함 *********** 불사용계량기 누수로 621 증가함. ********* 옥내누수로 585 증가(6500%)
서강	67	67	0	********************* 영업호전으로 978 증가.
서교	74	76	-2	특이사항 없음.
동교	357	366	-9	홍익로2길16 마포평생학습관 이용객일시감소로 1337감소하였으나 특이사항 없음. ****************내부공사로 영업감소하여 1368 감소 ************** 2017.7월경 입주점포 변경이후 공실 증가하여 998 감소하였음.
합정	25	15	10	월드컵로1길14 마포한강푸르지오 상가입주후 매월고지로 변경하여(2018.3)3173 증가함. 월드컵로1길14 교보문고 입점후 영업호전으로 2818 증가. 월드컵로3길14 마포한강2차푸르지오 상가 입주후 영업호전으로 6110 증가
망원1	296	301	-5	감소특이사항 없음.
망원2	4	5	-1	********목욕탕에서 식당으로 업태변경후(2017.10월경) 사용량 1110감소함
연남	287	277	10	***********옥내누수로 850증가함 *********** 옥내누수로 528증가(4061%)함. ********** 옥내누수로 661증가함. ******* 1층 대형음식점(명인갈비)오픈후(2017.10) 영업호전으로 1188증가함.
성산1	287	271	16	**************옥내누수(103호)로 1842증가함. ************옥내누수로 666증가함. 성산로128 마포도서관 신축(2017.8월경)후 사용증가로 1568증가함. 성산로128 마포도서관 증축완료 후 사용증가로 1078 증가함. 성미산로55 홍익대제3기숙사 신축완료후 학생입주(2018.3)로 사용량 2155 증가함. ********* 옥내누수로 958증가함.
성산2	72	72	0	월드컵로34길14 스마트큐브오피스텔 입주(2017.10~)로 2128 증가함. 모래내로 5 우남퍼스트빌스타 입주(2017.11~)후 1874증가 월드컵로34길 8 상암도시엔 매월고지로 변경(2017.9)하여 727 증가함.
상암	260	265	-5	상암산로66 CJ E&M 주방 등 급수설비를 절수시스템으로 변경하여 3월납기부터 사용량이 감소하기 시작함 1363 감소.

❍ 마포구                                             (단위 : 천㎥)

❍ 서대문구                                           (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.2월	2017.2월	증감량
계	2,402	2,368	34
천연	211	215	-4	독립문로10 독립문삼호아파트 전년동기 물탱크청소로 일시증가하여 전년대비 4278 감소하였으나 평균사용량임.
북아현	66	55	11	북아현로1가길20 신촌e편한세상1~4단지 입주(1910세대,2016.12 입주시작)후 사용증가로 9834증가함.
충현	28	28	0	특이사항 없음.
신촌	83	81	2	이화여대5길35 이대영타운오피스텔 리모델링공사 후 전층입주로 1365 증가함.
연희	577	576	1	***********옥내누수로 1703 증가함 *************옥내누수로 1280 증가함 *************** 옥내누수로 1044 증가함. ***********옥내누수로 1116 증가함
홍제1	264	276	-12	*************** 전년동기 옥내누수후 누수수리로 995감소 ************** 전년동기 옥내누수후 누수수리로 633(90%)감소. ************전년동기 공가 누수후 누수수리하여 7267 감소함.
홍제3	199	201	-2	***************** 전년동기 누수후 누수수리하여 1843 감소 세무서길 33-9 인왕초등학교 배관잠금장치 누수수리하여 1384 감소함. 세검정로 105 홍은초등학교 리모델링후 화단폐쇄로 832 감소함.
홍제2	47	45	2	통일로34길43 홍제원현대아파트 동절기인정검침후 정산사용량으로 1661증가.(동절기 동파로 사용증가)
홍은1	26	19	7	통일로510 북한산더샵아파트 입주(552세대,2017.12입주시작)로 6374 증가.
홍은2	379	368	11	연희로 353 그랜드힐튼호텔 전년동기 검침일변경(29일->21일)으로 일시감소하여 전년대비 6513 증가하였으나 평균사용량으로 특이사항 없음.
남가좌1	143	142	1	모래내로151 상암DMC엘가 입주(288세대,2017.2입주시작)증가로 1637 증가함.
남가좌2	264	263	1	증가로12가길 49-50 연가초등학교 전년동기 일시수도사용 감소로 전년대비 1002증가하였으나 평년사용량으로 특이사항 없음. ******************** 옥내누수로 979(13985%) 증가함 가재울6구역 래미안dmc루센티아아파트 건설현장 공사용수 사용 증가로 612 증가함.
북가좌1	82	68	14	응암로28 연희한양아파트 2017.7 이후 매월고지 변경으로 12629 증가함.
북가좌2	33	31	2	특이사항 없음.

❍ 은평구                                             (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.2월	2017.2월	증감량
계	3,409	3,300	109
녹번	417	387	30	통일로684 서울혁신파크 입주업체 증가(2017.7~)로 사용량 증가하였고 동절기 동파방지 수도개방으로 사용량 2103 증가. 은평로21길 52 남도학숙은평관 개관후(2018.2) 입주민 중가로 7883 증가. 녹번1-1구역 힐스테이트녹번 공사현장 물사용증가로 884증가함. 녹번1-2구역 래미안베라힐즈 공사현장 물사용증가로 812 증가 *****************지하수사용감소로 상수도사용 증가하여 1533증가
불광1	135	135	0	특이사항 없음.
불광2	12	11	1	통일로 856 메트로타워 내 대형음식점(쿠우쿠우) 입주후(2017.5~6월경) 영업호전으로 1418 증가함.
갈현1	339	326	13	************ 옥내누수로 1064 증가함. 갈현로 300 신축빌라 입주후 816 증가함. **********공가 누수로 803 증가 *********옥내누수로 811 증가함. ************************옥내누수로 715 증가함. ****************** 지하수사용감소로 수도사용증가하여 769 증가함.
갈현2	18	18	0	특이사항 없음.
구산	16	17	-1	특이사항 없음.
대조	480	474	6	************* 옥내누수로 1636 증가함. 통일로 833-5 마에스트로오피스텔 입주(2017.5~)후 848 증가 *********** 옥내수수로 505(50500%) 증가.
응암1	352	365	-13	******************* 동절기인정검침후 정산으로 전년대비 4724 감소함.
응암2	202	179	23	백련산로37 백련산힐스테이트4차 입주시작(2017.8~)후 13850 증가 ************* 옥내누수로 2627 증가. 응암3구역 백련산파크자이 건설현장 공사용수 사용증가로 2106 증가함.
응암3	11	10	1	특이사항 없음.
역촌	660	650	10	************옥내누수로 1745 증가 서오릉로9길9 신축빌라 입주(2017.7~)시작후 607 증가함 *************옥내누수로 982 증가함. ****************전년동기에 지하수사용량 증가하여 상수도 일시감소하였으나 현 납기사용량 정상으로 특이사항 없음.
신사1	32	33	-1	특이사항 없음.
신사2	30	32	-2	특이사항 없음
증산	221	222	-1	감소특이사항 없음.
수색	11	10	1	특이사항 없음.
진관	473	431	42	진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주(2017.7~)후 7768 증가 진관동60 은평솔하임 아파트입주(2017.10)후 3485 증가 진관3로 21 은평뉴타운엘크루 입주후 3055 증가 진관3로11 은평힐데스하임아파트 입주후 1712 증가 진관2로15-8 웅신미켈란의아침 상가영업호전으로 3841증가 진관동 95-12 신한헤센스마트 상가입점후 3392 증가 진관동 은평솔하임 상가입주후 3113 증가. 진관3로 21 은평엘크루오리스텔 상가입주후 2790 증가 진관동 카톨릭병원 건설현장 공사용수 사용으로 1433 증가 진관2로12 굿모닝마트 누수로 1127 증가 통일로 1022 신한헤스티아2차 입주업체증가(2017.5)로 1108 증가

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 2월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 :1,173,650명 (전년 대비 10.9 천명 감소)

❍ 업종별 수전수                                              (단위 : 천전)

구 분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년 2월	124	61.6	6.8	54.4	1.3
2017년 2월	123.1	61.2	6.6	54	1.4
증 ․ 감	+0.9	+0.4	+0.2	+0.4	-0.1

❍ 평균 최고기온 : 3.4℃(전년 대비 –1.4℃)

❍ 평균 최저기온 : -5.9℃(전년 대비 –1.1℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 4일, 29.6mm(전년 대비 –1일,18.5mm )

❍ 누수복구건수 : 60건 (전년 대비 -19건 ).