고압가스 수불부(04.19)

결재	주무관	정수과장
	김유선	04/20 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					21,800						2,674
04.01		963	1,011	1,974	19,826		0	0	288	288	2,386
04.02	5,400	988	1,267	2,255	22,971		0	0	339	339	2,047
04.03		983	1,251	2,234	20,737		0	0	335	335	1,712
04.04		944	1,147	2,091	18,646	5,400	0	0	332	332	6,780
04.05		860	1,055	1,915	16,731		0	0	315	315	6,465
04.06	5,400	1,000	1,197	2,197	19,934		0	0	326	326	6,139
04.07		935	1,041	1,976	17,958		0	0	312	312	5,827
04.08		941	1,001	1,942	16,016		0	0	285	285	5,542
04.09	5,400	682	775	1,457	19,959		0	0	297	297	5,245
04.10		759	880	1,639	18,320		0	0	305	305	4,940
04.11	5,400	662	777	1,439	22,281		0	0	319	319	4,621
04.12		554	695	1,249	21,032		0	0	310	310	4,311
04.13		645	839	1,484	19,548	5,400	0	0	318	318	9,393
04.14		677	687	1,364	18,184		0	0	289	289	9,104
04.15		632	628	1,260	16,924		0	0	275	275	8,829
04.16		707	740	1,447	15,477		0	0	283	283	8,546
04.17	5,400	540	637	1,177	19,700		0	0	272	272	8,274
04.18		544	627	1,171	18,529		0	0	269	269	8,005
04.19	5,400	537	622	1,159	22,770		0	0	265	265	7,740
04.20
04.21
04.22
04.23
04.24
04.25
04.26
04.27
04.28
04.29
04.30
합계	32,400	14,553	16,877	31,430		10,800	0	0	5,734	5,734

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					21,459			35,481
04.01		0	0	0	21,459		1,946	33,535
04.02		0	0	0	21,459		2,172	31,363
04.03		0	0	0	21,459		2,161	29,202
04.04		0	0	0	21,459		2,111	27,091
04.05		0	0	0	21,459	19,000	2,064	44,027
04.06		0	0	0	21,459		2,051	41,976
04.07		0	0	0	21,459		2,029	39,947
04.08		0	0	0	21,459		1,919	38,028
04.09		0	0	0	21,459		2,003	36,025
04.10		0	0	0	21,459		2,033	33,992
04.11		0	0	0	21,459		2,057	31,935
04.12		0	0	0	21,459		2,020	29,915
04.13		0	0	0	21,459		2,080	27,835
04.14		0	0	0	21,459		1,863	25,972
04.15		0	0	0	21,459		1,871	24,101
04.16		114	399	513	20,946	19,000	1,967	41,134
04.17		375	1,366	1,741	19,205		2,035	39,099
04.18		375	1,364	1,739	17,466		2,025	37,074
04.19		378	1,453	1,831	15,635		2,011	35,063
04.20
04.21
04.22
04.23
04.24
04.25
04.26
04.27
04.28
04.29
04.30
합계	0	1,242	4,582	5,824		38,000	38,418