＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인 신청에 따른 협의 회신(강서구 공항동 *****호)

1. 강서구 건축과-10848(2018.04.18.)호 관련입니다.

2.「강서구 공항동 *****호 신축공사」와 관련하여 사용승인 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 우리사업소 소관사항을 아래와 같이 회신합니다.

가. 건   축   주 : *******

나. 사 업  위 치 : 서울시 강서구 공항동 *****호

다. 사 업  규 모 : 지하1층, 지상8층, 연멱적 2,985.84㎡

라. 사업소  의견 : 급수시설 적정

- 인입구경 D25mm(일반용), D50㎜(가정용), 2018. 04. 03. 급수완료

끝.

	강서수도사업소장
주무관	이동섭		시설관리팀장	문병희		시설관리과장	04/20 代문병희
협조자
시행	시설관리과-7395	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/
전화	02-3146-4009	/전송	02-3146-4039	/	youp76@seoul.go.kr	/	부분공개(6)