문서번호	조경과-5594
결재일자	2018.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장
현호재	석승우	04/20 문길동

- 2018년 물을 이용한 친수공간 조성 관련 -

중랑구 친수공간 조성사업 자체 설계심의 결과보고

2018. 4

푸 른 도 시 국

( 조 경 과 )

- 2018년 물을 이용한 친수공간 조성 관련-

중랑구 친수공간 조성사업 자체 설계심의 결과보고

2018년 물을 이용한 친수공간 조성 추진 관련 중랑구 “옹기터 친수공간 조성사업” 건에 대하여 자체 설계심의를 실시하고 아래와 같이 결과보고 드림.

▢ 관련근거

○ 중랑구 공원녹지과-6401(‘18.4.16.)호,『설계심의 요청』관련임

▢ 심의개요

○ 심의일시 : 2018. 4. 20.(금)

○ 심의내용 : 사업목적 및 취지의 적정성 여부 등

○ 심의대상 : 중랑구 신내동 옹기터 마을마당 친수공간 조성사업(1건)

○ 총사업비 : 50백만원(설계비 2, 공사비 48)

▢ 설계결과 : 조건부 적정

○ 의견사항

- 기존 수조 표면부를 덮는 (스텐)타공망 설치 목적을 명확히 제시하고,

- 타공망 지지대를 수조(콘크리트 구체)에 셋트앙카 활용 고정시 방수(누수)

문제가 발생하지 않도록 시공계획을 면밀히 검토 시행(공사비 14백만원)

- 복합여과장치인 다기능여재(카탈록스라이트) 설치 목적을 명확히 제시하고,

- 그 기능 및 효과에 대하여 충분히 검토 시행(단가 7백만원)

▢ 향후계획

○ 설계심의 결과를 반영 추진토록 해당 자치구에 통보

○ 계약심사, 일상감사 등 결과에 의거 공사비 지원요청시 예산 재배정

붙임  설계심의 도서(중랑구) 각 1부.  끝.