문서번호	정수시설과-977
보존기간	년
결재일자	2018.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김수영		임두선	04/20 임정규
협 조
	행정관리과장			代한미경
	주무관			김종훈
	주무관			임원성

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 공사』관련

하자담보 책임기간 만료 전 최종 하자검사 계획

2018. 4.

구의아리수정수센터

( 정수시설과 )

구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 공사』관련

하자담보 책임기간 만료 전 최종 하자검사 계획

공사 준공검사 후 하자담보 책임기간 만료 전 최종 하자검사를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 근거법령

❍ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

❍ 「지방자치단체 공사계약 일반조건」 제10절 공사목적물의 하자  3.하자검사

❍ 예비준공검사 및 최종하자검사 실시 개선내용 알림〔기술심사담당관-2162호(‘14.2.7.)〕

- 10억원이상 공사는 외부전문가 활용, 그 외 내부직원 보강 또는 부서간 교차점검 실시

□ 최종 하자검사 대상사업

❍ 대    상 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사

❍ 공사개요

- 공사기간 : 2009. 11. 23. ∼ 2015. 4. 20.

- 공사금액 : 179,098백만원

❍ 하자담보 책임기간 및 만료예정 공사

- 하자담보 공종별 책임기간 : 1∼10년

- 하자담보 3년 만료예정 공종 : 2018. 4. 27 만료

· 상수도․하수도(관로, 기기)

· 전문공사(방수, 지붕, 승강기, 인양기)

·  변전설비, 케이블, 소방설비

※ 세부사항 붙임 참조

□ 최종 하자검사 내용 및 방법

❍ 검사기간 : 2018. 4. 19. ~ 4. 25.

❍ 검 사 자

- 분야별 담당자와 외부전문가 합동점검

· 분야별 담당자

구 분		검 사 자	비 고
분야별	시설	김수영, 이희점, 윤기영
	전기	임원성, 문강수, 홍승찬, 노상대
	기계	김종훈, 이범호
	소방	강일형

·외부전문가 : 2인

- 시공사 입회

❍ 검사내용 및 방법

- 상수도․하수도(관로, 기기) 이상유무 확인

- 방수, 지붕, 승강기, 인양기 이상유무 확인

- 변전설비, 케이블 이상유무 확인

- 소방설비 이상유무 확인

- 각 분야별 담당자와 외부전문가 합동으로 책임기간 만료공정외 공정에 대해서도 검사 시행하여 하자발생여부 확인

- 합동검사 완료 후 전문가 최종 자문의견 수렴하여 결과 제출

□ 행정사항

❍ 계약상대자에게 최종하자검사 입회토록 통보

❍ 검사결과 하자발생시 분야별로 시공사에 통보하여 하자보수계획을 제출토록하고, 적정여부 검토 후 보수토록 조치

❍ 외부전문가 선임

- 선임방법 : 서울시 건설기술심위의원(관련분야)이나 국가기술자격법에 의한 기술사 중 선임

- 선임인원 : 2인(도급액 100억이상 2명이상)

- 선임위원 : 은세기술(주) 박병수, ㈜SH개발 송방용

❍ 소요예산 : 금300,000원(외부전문가 수당)

- 산출근거 : 2인×150,000원/일 = 300,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 1. 하자담보 책임기간 및 만료예정 공정 1부.

2. 최종하자검사 자문의견서 1부.  끝.