문서번호	총무과-11157
결재일자	2018.4.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임삼택	박동규	04/23 신종우

음수대 설치에 따른 전원작업 외 1건 작업계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 4

행  정  국

(총  무  과)

음수대 설치에 따른 전원작업 외 1건 작업계획 보고

청사 내 대회의실 음수대 2개소 설치에 따른 전원작업 외 1건의 전기설비공사를 추진코자 함

Ⅰ		작업개요

연번	장 소	작 업 내 용	소요비용 (천원)	비고
1	*******	******************************	***
2	***********	*************************	***

※ 소요금액은 직접비 기준

□ 작업일시 : ’18. 4. 23. ~ 4. 27.

□ 작업방법

- 전기공사는 전기연간단가 업체에서 시공

- 조명기구(T-5 형광등)는 직접구매

- 직원 업무에 지장이 없도록 평일 이외에 야간 또는 휴일에 작업

Ⅱ		세부 작업내용

1. 본관 3층 대회의실 음수대 설치에 따른 전기작업

❍ 교체사유

- 음수대 2개소 설치에 따른 분전반에서 음수대까지 전원선 설치 필요

❍ 작업개요

- 작업내용 : 전원선 설치작업

- 설치작업 : 전기연간단가 실시

❍ 소요금액 : *******

2. 무교별관 조명기구 설치(기 작업완료)

❍ 요청내용

- 신성장산업과 조명이 낮으니 조명등 추가 설치요청

❍ 현장조사 결과

- 신성장정책팀 등 3개팀이 형광등과 책상배열 맞지 않아 일부 조도가 낮으므로(200~250lx) 조명등 추가 설치

❍ 작업개요

- 설치물량 : T-5형광등 16개 설치

- 작업내용 : 신성장산업과 내 4개팀 설치

- 설치작업 : 전기연간단가 실시

- 작업일시 : 2018. 4. 14.(토)

❍ 소요금액 : *******

- 형광등 설치 : ******************************

- 설치 자재 : 총무과 예비 자재 지급(조명기구)

□ 현황사진

음수대 설치장소 (대회의실)	신성장산업과 조명 추가설치 작업	설치완료

□ 행정사항

❍ 작업시 안전모 착용 등 안전사고에 대비토록 안전교육 실시

❍ 직원 업무에 지장이 없도록 휴일작업 실시

❍ 작업구간에 영향을 미치는 부서에 사전 연락 조치