화재진압 토론회

	결재	담당자	진압1팀장	센터장
신림119안전센터-2086
		박부형	강광식	04/23 최규전

소방 관서	관악소방서 신림119안전센터
일시	2018. 4. 22.(일) 10:00~10:30		장 소		사무실			참석인원	12명
화재 발생	출동일자	2018. 4. 20(금) 18:59-19:25
	위 치	관천로12길 22-6 태촌빌딩502호
	출동인원 및 차량	출동인원		5명		출동차량	펌프
현장 활동 사항	문제점	1. 도배작업자가 전기레인지위 도배부자재(풀)를 올려놓은사이 부주의로 착화발화되었으나 연기를 감지한 스프링클러에 의해 자동진화된 화재로 특이사항없음.
	개선사항	1. 도상훈련 및 위험예지훈련을 통해 화재 대응능력 숙지. 2. 관계자의 화재예방 홍보 및 불조심 주의 요구.